## 農藝傳坊流量監測-7
年	月	日	時	分	秒	pH	總水量(m3)	瞬間水量(m3/h)
2022	7	1	0	12	30	6.1	57	0
2022	7	1	1	12	44	6	58	0
2022	7	1	2	13	7	6.4	58	0
2022	7	1	3	13	21	6.5	86	0
2022	7	1	4	14	37	6.2	86	0
2022	7	1	5	14	32	6.3	86	0
2022	7	1	6	15	40	6.6	86	0
2022	7	1	7	15	55	6.5	86	0
2022	7	1	8	16	33	6.8	86	0
2022	7	1	9	17	8	6.6	86	0
2022	7	1	10	17	30	6.3	86	0
2022	7	1	11	18	15	5.9	86	0
2022	7	1	12	18	55	5.9	86	0
2022	7	1	13	19	22	6	86	0
2022	7	1	14	20	3	6.4	86	0
2022	7	1	15	20	33	6.1	86	0
2022	7	1	16	21	11	5.8	86	0
2022	7	1	17	21	44	5.7	86	0
2022	7	1	18	22	32	5.5	86	0
2022	7	1	19	22	44	5.5	86	0
2022	7	1	20	12	21	5.5	86	0
2022	7	1	21	13	6	5.4	86	0
2022	7	1	22	13	35	5.4	86	0
2022	7	1	23	14	12	6.1	55	0
2022	7	2	0	14	45	6	55	0
2022	7	2	1	12	44	6.4	55	0
2022	7	2	2	13	33	6.5	86	0
2022	7	2	3	13	32	6.2	86	0
2022	7	2	4	14	18	6.3	86	0
2022	7	2	5	14	22	6.6	86	0
2022	7	2	6	15	20	6.5	86	0
2022	7	2	7	15	55	6.8	86	0
2022	7	2	8	16	21	6.6	86	0
2022	7	2	9	17	9	6.3	86	0
2022	7	2	10	17	41	5.9	86	0
2022	7	2	11	18	16	5.9	86	0
2022	7	2	12	18	55	6	86	0
2022	7	2	13	19	22	6.4	86	0
2022	7	2	14	20	12	6.1	86	0
2022	7	2	15	20	33	5.8	86	0
2022	7	2	16	21	12	5.7	86	0
2022	7	2	17	21	48	5.5	86	0
2022	7	2	18	22	23	5.5	86	0
2022	7	2	19	22	58	5.5	86	0
2022	7	2	20	12	25	5.4	86	0
2022	7	2	21	13	8	5.4	86	0
2022	7	2	22	13	36	6.1	57	0
2022	7	2	23	14	11	6	57	0
2022	7	3	0	14	44	6.4	57	0
2022	7	3	1	12	22	6.5	86	0
2022	7	3	2	13	11	6.2	86	0
2022	7	3	3	13	33	6.3	86	0
2022	7	3	4	14	18	6.6	86	0
2022	7	3	5	14	42	6.5	86	0
2022	7	3	6	15	21	6.8	86	0
2022	7	3	7	15	57	6.6	86	0
2022	7	3	8	16	32	6.3	86	0
2022	7	3	9	17	7	5.9	86	0
2022	7	3	10	17	42	5.9	86	0
2022	7	3	11	18	15	6	86	0
2022	7	3	12	18	52	6.4	86	0
2022	7	3	13	19	22	6.1	86	0
2022	7	3	14	20	2	5.8	86	0
2022	7	3	15	20	38	5.7	86	0
2022	7	3	16	21	13	5.5	86	0
2022	7	3	17	21	48	5.5	86	0
2022	7	3	18	22	21	5.5	86	0
2022	7	3	19	22	45	5.4	86	0
2022	7	3	20	12	25	5.4	86	0
2022	7	3	21	13	1	6.1	57	0
2022	7	3	22	13	36	6	57	0
2022	7	3	23	14	11	6.4	57	0
2022	7	4	0	14	44	6.5	86	0
2022	7	4	1	12	25	6.2	86	0
2022	7	4	2	13	7	6.3	86	0
2022	7	4	3	13	36	6.6	86	0
2022	7	4	4	14	14	6.5	86	0
2022	7	4	5	14	46	6.8	86	0
2022	7	4	6	15	21	6.6	86	0
2022	7	4	7	15	55	6.3	86	0
2022	7	4	8	16	32	5.9	86	0
2022	7	4	9	17	7	5.9	86	0
2022	7	4	10	17	38	6	86	0
2022	7	4	11	18	12	6.4	86	0
2022	7	4	12	18	52	6.1	86	0
2022	7	4	13	19	22	5.8	86	0
2022	7	4	14	20	2	5.7	86	0
2022	7	4	15	20	38	5.5	86	0
2022	7	4	16	21	11	5.5	86	0
2022	7	4	17	21	48	5.5	86	0
2022	7	4	18	22	23	5.4	86	0
2022	7	4	19	22	55	5.4	86	0
2022	7	4	20	12	22	6.1	57	0
2022	7	4	21	13	1	6	57	0
2022	7	4	22	13	36	6.4	57	0
2022	7	4	23	14	27	6.5	86	0
2022	7	5	0	14	46	6.2	86	0
2022	7	5	1	12	25	6.3	86	0
2022	7	5	2	13	11	6.6	86	0
2022	7	5	3	13	36	6.5	86	0
2022	7	5	4	14	22	6.8	86	0
2022	7	5	5	14	46	6.6	86	0
2022	7	5	6	15	21	6.3	86	0
2022	7	5	7	15	57	5.9	86	0
2022	7	5	8	16	32	5.9	86	0
2022	7	5	9	17	7	6	86	0
2022	7	5	10	17	42	6.4	86	0
2022	7	5	11	18	17	6.1	86	0
2022	7	5	12	18	52	5.8	86	0
2022	7	5	13	19	27	5.7	86	0
2022	7	5	14	20	2	5.5	86	0
2022	7	5	15	20	38	5.5	86	0
2022	7	5	16	21	13	5.5	86	0
2022	7	5	17	21	48	5.4	86	0
2022	7	5	18	22	23	5.4	86	0
2022	7	5	19	22	55	6.1	57	0
2022	7	5	20	12	25	6	57	0
2022	7	5	21	13	1	6.4	57	0
2022	7	5	22	13	36	6.5	86	0
2022	7	5	23	14	11	6.2	86	0
2022	7	6	0	14	46	6.3	86	0
2022	7	6	1	12	25	6.6	86	0
2022	7	6	2	13	1	6.5	86	0
2022	7	6	3	13	36	6.8	86	0
2022	7	6	4	14	11	6.6	86	0
2022	7	6	5	14	46	6.3	86	0
2022	7	6	6	15	21	5.9	86	0
2022	7	6	7	15	57	5.9	86	0
2022	7	6	8	16	32	6	86	0
2022	7	6	9	17	7	6.4	86	0
2022	7	6	10	17	42	6.1	86	0
2022	7	6	11	18	17	5.8	86	0
2022	7	6	12	18	52	5.7	86	0
2022	7	6	13	19	27	5.5	86	0
2022	7	6	14	20	2	5.5	86	0
2022	7	6	15	20	38	5.5	86	0
2022	7	6	16	21	13	5.4	86	0
2022	7	6	17	21	48	5.4	86	0
2022	7	6	18	22	23	6.1	57	0
2022	7	6	19	22	58	6	57	0
2022	7	6	20	12	25	6.4	57	0
2022	7	6	21	13	1	6.5	86	0
2022	7	6	22	13	36	6.2	86	0
2022	7	6	23	14	13	6.3	86	0
2022	7	7	0	14	42	6.6	86	0
2022	7	7	1	12	22	6.5	86	0
2022	7	7	2	13	1	6.8	86	0
2022	7	7	3	13	36	6.6	86	0
2022	7	7	4	14	11	6.3	86	0
2022	7	7	5	14	46	5.9	86	0
2022	7	7	6	15	21	5.9	86	0
2022	7	7	7	15	57	6	86	0
2022	7	7	8	16	32	6.4	86	0
2022	7	7	9	17	7	6.1	86	0
2022	7	7	10	17	42	5.8	86	0
2022	7	7	11	18	17	5.7	86	0
2022	7	7	12	18	52	5.5	86	0
2022	7	7	13	19	27	5.5	86	0
2022	7	7	14	20	2	5.5	86	0
2022	7	7	15	20	38	5.4	86	0
2022	7	7	16	21	13	5.4	86	0
2022	7	7	17	21	48	6.1	57	0
2022	7	7	18	22	22	6	57	0
2022	7	7	19	22	58	6.4	57	0
2022	7	7	20	12	25	6.5	86	0
2022	7	7	21	13	8	6.2	86	0
2022	7	7	22	13	36	6.3	86	0
2022	7	7	23	14	11	6.6	86	0
2022	7	8	0	14	46	6.5	86	0
2022	7	8	1	12	22	6.8	86	0
2022	7	8	2	13	5	6.6	86	0
2022	7	8	3	13	36	6.3	86	0
2022	7	8	4	14	11	5.9	86	0
2022	7	8	5	14	46	5.9	86	0
2022	7	8	6	15	21	6	86	0
2022	7	8	7	15	45	6.4	86	0
2022	7	8	8	16	32	6.1	86	0
2022	7	8	9	17	8	5.8	86	0
2022	7	8	10	17	42	5.7	86	0
2022	7	8	11	18	11	5.5	86	0
2022	7	8	12	18	52	5.5	86	0
2022	7	8	13	19	27	5.5	86	0
2022	7	8	14	20	2	5.4	86	0
2022	7	8	15	20	38	5.4	86	0
2022	7	8	16	21	43	5.5	86	0
2022	7	8	17	21	44	5.5	86	0
2022	7	8	18	22	23	5.5	86	0
2022	7	8	19	22	58	5.4	86	0
2022	7	8	20	12	25	5.4	86	0
2022	7	8	21	13	1	6.1	57	0
2022	7	8	22	13	36	6	57	0
2022	7	8	23	14	11	6.4	57	0
2022	7	9	0	14	46	6.5	86	0
2022	7	9	1	12	22	6.2	86	0
2022	7	9	2	13	1	6.3	86	0
2022	7	9	3	13	36	6.6	86	0
2022	7	9	4	14	11	6.5	86	0
2022	7	9	5	14	46	6.8	86	0
2022	7	9	6	15	21	6.6	86	0
2022	7	9	7	15	55	6.3	86	0
2022	7	9	8	16	32	5.9	86	0
2022	7	9	9	17	8	5.5	86	0
2022	7	9	10	17	42	5.5	86	0
2022	7	9	11	18	17	5.5	86	0
2022	7	9	12	18	52	5.4	86	0
2022	7	9	13	19	27	5.4	86	0
2022	7	9	14	20	2	6.1	57	0
2022	7	9	15	20	38	6	57	0
2022	7	9	16	21	13	6.4	57	0
2022	7	9	17	21	48	6.5	86	0
2022	7	9	18	22	23	6.2	86	0
2022	7	9	19	22	58	6.3	86	0
2022	7	9	20	12	25	6.6	86	0
2022	7	9	21	13	1	6.5	86	0
2022	7	9	22	13	36	6.8	86	0
2022	7	9	23	14	11	6.6	86	0
2022	7	10	0	14	46	6.3	86	0
2022	7	10	1	12	25	5.9	86	0
2022	7	10	2	13	1	5.5	86	0
2022	7	10	3	13	36	5.5	86	0
2022	7	10	4	14	11	5.5	86	0
2022	7	10	5	14	46	5.4	86	0
2022	7	10	6	15	21	5.4	86	0
2022	7	10	7	15	57	6.1	57	0
2022	7	10	8	16	32	6	57	0
2022	7	10	9	17	7	6.4	57	0
2022	7	10	10	17	42	6.5	86	0
2022	7	10	11	18	17	6.2	86	0
2022	7	10	12	18	34	6.3	86	0
2022	7	10	13	19	27	6.6	86	0
2022	7	10	14	20	2	6.5	86	0
2022	7	10	15	20	33	6.8	86	0
2022	7	10	16	21	13	6.6	86	0
2022	7	10	17	21	48	6.3	86	0
2022	7	10	18	22	23	5.9	86	0
2022	7	10	19	22	58	5.5	86	0
2022	7	10	20	12	25	5.5	86	0
2022	7	10	21	13	1	5.5	86	0
2022	7	10	22	13	36	5.4	86	0
2022	7	10	23	14	11	5.4	86	0
2022	7	11	0	14	44	6.1	57	0
2022	7	11	1	12	25	6	57	0
2022	7	11	2	13	1	6.4	57	0
2022	7	11	3	13	36	6.5	86	0
2022	7	11	4	14	11	6.2	86	0
2022	7	11	5	14	46	6.3	86	0
2022	7	11	6	15	21	6.6	86	0
2022	7	11	7	15	57	6.5	86	0
2022	7	11	8	16	32	6.8	86	0
2022	7	11	9	17	7	6.6	86	0
2022	7	11	10	17	42	6.3	86	0
2022	7	11	11	18	17	5.9	86	0
2022	7	11	12	18	52	5.5	86	0
2022	7	11	13	19	27	5.5	86	0
2022	7	11	14	20	2	5.5	86	0
2022	7	11	15	20	38	5.4	86	0
2022	7	11	16	21	13	5.4	86	0
2022	7	11	17	21	48	6.1	57	0
2022	7	11	18	22	23	6	57	0
2022	7	11	19	22	58	6.4	57	0
2022	7	11	20	12	25	6.5	86	0
2022	7	11	21	13	1	6.2	86	0
2022	7	11	22	13	36	6.3	86	0
2022	7	11	23	14	12	6.6	86	0
2022	7	12	0	14	46	6.5	86	0
2022	7	12	1	12	25	6.8	86	0
2022	7	12	2	13	7	6.6	86	0
2022	7	12	3	13	36	6.3	86	0
2022	7	12	4	14	11	5.9	86	0
2022	7	12	5	14	46	5.5	86	0
2022	7	12	6	15	21	5.5	86	0
2022	7	12	7	15	57	5.5	86	0
2022	7	12	8	16	32	5.4	86	0
2022	7	12	9	17	7	5.4	86	0
2022	7	12	10	17	44	6.1	57	0
2022	7	12	11	18	11	6	57	0
2022	7	12	12	18	52	6.4	57	0
2022	7	12	13	19	27	6.5	86	0
2022	7	12	14	20	2	6.2	86	0
2022	7	12	15	20	38	6.3	86	0
2022	7	12	16	21	13	6.6	86	0
2022	7	12	17	21	48	6.5	86	0
2022	7	12	18	22	23	6.8	86	0
2022	7	12	19	22	58	6.6	86	0
2022	7	12	20	12	25	6.3	86	0
2022	7	12	21	13	1	5.9	86	0
2022	7	12	22	13	36	5.5	86	0
2022	7	12	23	14	11	5.5	86	0
2022	7	13	0	14	33	5.5	86	0
2022	7	13	1	12	25	5.4	86	0
2022	7	13	2	13	5	5.4	86	0
2022	7	13	3	13	36	6.1	57	0
2022	7	13	4	14	11	6	57	0
2022	7	13	5	14	46	6.4	57	0
2022	7	13	6	15	21	6.5	86	0
2022	7	13	7	15	57	6.2	86	0
2022	7	13	8	16	32	6.3	86	0
2022	7	13	9	17	8	6.6	86	0
2022	7	13	10	17	42	6.5	86	0
2022	7	13	11	18	17	6.8	86	0
2022	7	13	12	18	52	6.6	86	0
2022	7	13	13	19	27	6.3	86	0
2022	7	13	14	20	2	5.9	86	0
2022	7	13	15	20	38	5.5	86	0
2022	7	13	16	21	11	5.5	86	0
2022	7	13	17	21	48	5.5	86	0
2022	7	13	18	22	23	5.4	86	0
2022	7	13	19	22	58	5.4	86	0
2022	7	13	20	12	25	6.1	57	0
2022	7	13	21	13	1	6	57	0
2022	7	13	22	13	32	6.4	57	0
2022	7	13	23	14	11	6.5	86	0
2022	7	14	0	14	46	6.2	86	0
2022	7	14	1	12	25	6.3	86	0
2022	7	14	2	13	1	6.6	86	0
2022	7	14	3	13	36	6.5	86	0
2022	7	14	4	14	11	6.8	86	0
2022	7	14	5	14	44	6.6	86	0
2022	7	14	6	15	21	6.3	86	0
2022	7	14	7	15	57	5.9	86	0
2022	7	14	8	16	32	5.5	86	0
2022	7	14	9	17	4	5.4	86	0
2022	7	14	10	17	42	5.4	86	0
2022	7	14	11	18	17	6.1	57	0
2022	7	14	12	18	45	6	57	0
2022	7	14	13	19	22	6.4	57	0
2022	7	14	14	20	2	6.5	86	0
2022	7	14	15	20	38	6.2	86	0
2022	7	14	16	21	13	6.3	86	0
2022	7	14	17	21	48	6.6	86	0
2022	7	14	18	22	23	6.5	86	0
2022	7	14	19	22	58	6.8	86	0
2022	7	14	20	12	25	6.6	86	0
2022	7	14	21	13	1	6.3	86	0
2022	7	14	22	13	36	5.9	86	0
2022	7	14	23	14	11	5.5	86	0
2022	7	15	0	14	33	5.5	86	0
2022	7	15	1	12	25	5.5	86	0
2022	7	15	2	13	1	5.4	86	0
2022	7	15	3	13	36	5.4	86	0
2022	7	15	4	14	11	6.1	57	0
2022	7	15	5	14	44	6	57	0
2022	7	15	6	15	21	6.4	57	0
2022	7	15	7	15	57	6.5	86	0
2022	7	15	8	16	31	6.2	86	0
2022	7	15	9	17	7	6.3	86	0
2022	7	15	10	17	42	6.6	86	0
2022	7	15	11	18	17	6.5	86	0
2022	7	15	12	18	52	6.8	86	0
2022	7	15	13	19	27	6.6	86	0
2022	7	15	14	20	2	6.3	86	0
2022	7	15	15	20	38	5.9	86	0
2022	7	15	16	21	13	5.5	86	0
2022	7	15	17	21	44	5.5	86	0
2022	7	15	18	22	23	5.5	86	0
2022	7	15	19	22	58	5.4	86	0
2022	7	15	20	12	25	5.4	86	0
2022	7	15	21	13	1	6.1	57	0
2022	7	15	22	13	36	6	57	0
2022	7	15	23	14	11	6.4	57	0
2022	7	16	0	14	46	6.5	86	0
2022	7	16	1	12	25	6.2	86	0
2022	7	16	2	13	1	6.3	86	0
2022	7	16	3	13	36	6.6	86	0
2022	7	16	4	14	12	6.5	86	0
2022	7	16	5	14	46	6.8	86	0
2022	7	16	6	15	21	6.6	86	0
2022	7	16	7	15	57	6.3	86	0
2022	7	16	8	16	32	5.9	86	0
2022	7	16	9	17	7	6.6	86	0
2022	7	16	10	17	42	6.5	86	0
2022	7	16	11	18	17	6.8	86	0
2022	7	16	12	18	52	6.6	86	0
2022	7	16	13	19	27	6.3	86	0
2022	7	16	14	20	2	5.9	86	0
2022	7	16	15	20	33	5.9	86	0
2022	7	16	16	21	13	6	86	0
2022	7	16	17	21	48	6.4	86	0
2022	7	16	18	22	23	6.1	86	0
2022	7	16	19	22	58	5.8	86	0
2022	7	16	20	12	25	5.7	86	0
2022	7	16	21	13	1	5.5	86	0
2022	7	16	22	13	36	5.5	86	0
2022	7	16	23	14	11	5.5	86	0
2022	7	17	0	14	46	5.4	86	0
2022	7	17	1	12	25	5.4	86	0
2022	7	17	2	13	1	6.1	57	0
2022	7	17	3	13	36	6	57	0
2022	7	17	4	14	31	6.4	57	0
2022	7	17	5	14	46	6.5	86	0
2022	7	17	6	15	21	6.2	86	0
2022	7	17	7	15	57	6.3	86	0
2022	7	17	8	16	32	6.6	86	0
2022	7	17	9	17	7	6.5	86	0
2022	7	17	10	17	42	6.8	86	0
2022	7	17	11	18	17	6.6	86	0
2022	7	17	12	18	55	6.3	86	0
2022	7	17	13	19	27	5.9	86	0
2022	7	17	14	20	2	5.9	86	0
2022	7	17	15	20	38	6	86	0
2022	7	17	16	21	11	6.4	86	0
2022	7	17	17	21	45	6.1	86	0
2022	7	17	18	22	23	5.8	86	0
2022	7	17	19	22	58	5.7	86	0
2022	7	17	20	12	25	5.5	86	0
2022	7	17	21	13	6	5.5	86	0
2022	7	17	22	13	36	5.5	86	0
2022	7	17	23	14	11	5.4	86	0
2022	7	18	0	14	46	5.4	86	0
2022	7	18	1	12	25	5.5	86	0
2022	7	18	2	13	1	5.5	86	0
2022	7	18	3	13	36	5.5	86	0
2022	7	18	4	14	22	5.4	86	0
2022	7	18	5	14	44	5.4	86	0
2022	7	18	6	15	21	6.1	57	0
2022	7	18	7	15	57	6	57	0
2022	7	18	8	16	32	6.4	57	0
2022	7	18	9	17	7	6.5	86	0
2022	7	18	10	17	42	6.2	86	0
2022	7	18	11	18	17	6.3	86	0
2022	7	18	12	18	52	6.6	86	0
2022	7	18	13	19	26	6.5	86	0
2022	7	18	14	20	2	6.8	86	0
2022	7	18	15	20	38	6.6	86	0
2022	7	18	16	21	11	6.3	86	0
2022	7	18	17	21	48	5.9	86	0
2022	7	18	18	22	23	5.5	86	0
2022	7	18	19	22	58	5.5	86	0
2022	7	18	20	12	25	5.5	86	0
2022	7	18	21	13	1	5.4	86	0
2022	7	18	22	13	36	5.4	86	0
2022	7	18	23	14	11	6.1	57	0
2022	7	19	0	14	46	6	57	0
2022	7	19	1	12	22	6.4	57	0
2022	7	19	2	13	1	6.5	86	0
2022	7	19	3	13	33	6.2	86	0
2022	7	19	4	14	12	6.3	86	0
2022	7	19	5	14	46	6.6	86	0
2022	7	19	6	15	21	6.5	86	0
2022	7	19	7	15	55	6.8	86	0
2022	7	19	8	16	32	6.6	86	0
2022	7	19	9	17	7	6.3	86	0
2022	7	19	10	17	42	5.9	86	0
2022	7	19	11	18	17	5.5	86	0
2022	7	19	12	18	52	5.5	86	0
2022	7	19	13	19	27	5.5	86	0
2022	7	19	14	20	2	5.4	86	0
2022	7	19	15	20	38	5.4	86	0
2022	7	19	16	21	13	6.1	57	0
2022	7	19	17	21	44	6	57	0
2022	7	19	18	22	23	6.4	57	0
2022	7	19	19	22	58	6.5	86	0
2022	7	19	20	12	22	6.2	86	0
2022	7	19	21	13	1	6.3	86	0
2022	7	19	22	13	36	6.6	86	0
2022	7	19	23	14	11	6.5	86	0
2022	7	20	0	14	46	6.8	86	0
2022	7	20	1	12	25	6.6	86	0
2022	7	20	2	13	1	6.3	86	0
2022	7	20	3	13	36	5.9	86	0
2022	7	20	4	14	11	5.5	86	0
2022	7	20	5	14	46	5.5	86	0
2022	7	20	6	15	20	5.5	86	0
2022	7	20	7	15	55	5.4	86	0
2022	7	20	8	16	33	5.4	86	0
2022	7	20	9	17	7	6.1	57	0
2022	7	20	10	17	44	6	57	0
2022	7	20	11	18	17	6.4	57	0
2022	7	20	12	18	45	6.5	86	0
2022	7	20	13	19	27	6.2	86	0
2022	7	20	14	20	2	6.3	86	0
2022	7	20	15	20	38	6.6	86	0
2022	7	20	16	21	13	6.5	86	0
2022	7	20	17	21	48	6.8	86	0
2022	7	20	18	22	21	6.6	86	0
2022	7	20	19	22	56	6.3	86	0
2022	7	20	20	12	22	5.9	86	0
2022	7	20	21	13	7	6.8	0	0
2022	7	20	22	13	32	6.9	0	0
2022	7	20	23	14	14	6.9	0	0
2022	7	21	0	11	45	5.5	86
2022	7	21	1	12	25	5.4	86
2022	7	21	2	13	1	5.4	86
2022	7	21	3	13	36	6.1	57
2022	7	21	4	14	11	6	57
2022	7	21	5	14	46	6.4	57
2022	7	21	6	15	22	6.5	86
2022	7	21	7	15	57	6.2	86
2022	7	21	8	16	32	6.3	86
2022	7	21	9	17	7	6.6	86
2022	7	21	10	17	42	6.5	86
2022	7	21	11	18	17	6.8	86
2022	7	21	12	18	52	6.6	86
2022	7	21	13	19	27	6.3	86
2022	7	21	14	20	2	5.9	86
2022	7	21	15	20	33	5.5	86
2022	7	21	16	21	13	5.5	86
2022	7	21	17	21	48	5.5	86
2022	7	21	18	22	23	5.4	86
2022	7	21	19	22	58	5.4	86
2022	7	21	20	12	25	6.1	57
2022	7	21	21	13	1	6	57
2022	7	21	22	13	36	6.4	57
2022	7	21	23	14	11	6.5	86
2022	7	22	0	14	33	6.2	86
2022	7	22	1	12	22	6.3	86
2022	7	22	2	13	12	6.6	86
2022	7	22	3	13	32	6.5	86
2022	7	22	4	14	18	6.8	86
2022	7	22	5	14	32	6.6	86
2022	7	22	6	15	20	6.3	86
2022	7	22	7	15	55	5.9	86
2022	7	22	8	16	21	6.6	86
2022	7	22	9	17	9	6.5	86
2022	7	22	10	17	41	6.8	86
2022	7	22	11	18	16	6.6	86
2022	7	22	12	18	51	6.3	86
2022	7	22	13	19	22	5.9	86
2022	7	22	14	20	12	5.9	86
2022	7	22	15	20	33	6	86
2022	7	22	16	21	12	6.4	86
2022	7	22	17	21	48	6.1	86
2022	7	22	18	22	44	5.8	86
2022	7	22	19	22	58	5.7	86
2022	7	22	20	12	25	5.5	86
2022	7	22	21	13	1	5.5	86
2022	7	22	22	13	36	5.5	86
2022	7	22	23	14	11	5.4	86
2022	7	23	0	14	44	5.4	86
2022	7	23	1	12	22	6.1	57
2022	7	23	2	13	11	6	57
2022	7	23	3	13	32	6.4	57
2022	7	23	4	14	18	6.5	86
2022	7	23	5	14	42	6.2	86
2022	7	23	6	15	22	6.3	86
2022	7	23	7	15	57	6.6	86
2022	7	23	8	16	32	6.5	86
2022	7	23	9	17	7	6.8	86
2022	7	23	10	17	42	6.6	86
2022	7	23	11	18	17	6.3	86
2022	7	23	12	18	52	5.9	86
2022	7	23	13	19	22	5.9	86
2022	7	23	14	20	2	6	86
2022	7	23	15	20	38	6.4	86
2022	7	23	16	21	13	6.1	86
2022	7	23	17	21	48	5.8	86
2022	7	23	18	22	21	5.7	86
2022	7	23	19	22	45	5.5	86
2022	7	23	20	12	25	5.5	86
2022	7	23	21	13	12	5.5	86
2022	7	23	22	13	36	5.4	86
2022	7	23	23	14	11	5.4	86
2022	7	24	0	14	44	5.5	86
2022	7	24	1	12	25	5.5	86
2022	7	24	2	13	1	5.5	86
2022	7	24	3	13	36	5.4	86
2022	7	24	4	14	14	5.4	86
2022	7	24	5	14	46	6.1	57
2022	7	24	6	15	21	6	57
2022	7	24	7	15	55	6.4	57
2022	7	24	8	16	32	6.5	86
2022	7	24	9	17	7	6.2	86
2022	7	24	10	17	33	6.3	86
2022	7	24	11	18	12	6.6	86
2022	7	24	12	18	52	6.5	86
2022	7	24	13	19	22	6.8	86
2022	7	24	14	20	2	6.6	86
2022	7	24	15	20	38	6.3	86
2022	7	24	16	21	11	5.9	86
2022	7	24	17	21	48	5.5	86
2022	7	24	18	22	23	5.5	86
2022	7	24	19	22	58	5.5	86
2022	7	24	20	12	22	5.4	86
2022	7	24	21	13	1	5.4	86
2022	7	24	22	13	36	6.1	57
2022	7	24	23	14	27	6	57
2022	7	25	0	14	46	6.4	57
2022	7	25	1	12	22	6.5	86
2022	7	25	2	13	11	6.2	86
2022	7	25	3	13	36	6.3	86
2022	7	25	4	14	22	6.6	86
2022	7	25	5	14	46	6.5	86
2022	7	25	6	15	21	6.8	86
2022	7	25	7	15	57	6.6	86
2022	7	25	8	16	32	6.3	86
2022	7	25	9	17	7	5.9	86
2022	7	25	10	17	42	5.5	86
2022	7	25	11	18	17	5.5	86
2022	7	25	12	18	52	5.5	86
2022	7	25	13	19	27	5.4	86
2022	7	25	14	20	2	5.4	86
2022	7	25	15	20	38	6.1	57
2022	7	25	16	21	15	6	57
2022	7	25	17	21	48	6.4	57
2022	7	25	18	22	23	6.5	86
2022	7	25	19	22	55	6.2	86
2022	7	25	20	12	25	6.3	86
2022	7	25	21	13	1	6.6	86
2022	7	25	22	13	36	6.5	86
2022	7	25	23	14	11	6.8	86
2022	7	26	0	14	46	6.6	86
2022	7	26	1	12	25	6.3	86
2022	7	26	2	13	1	5.9	86
2022	7	26	3	13	36	5.5	86
2022	7	26	4	14	12	5.5	86
2022	7	26	5	14	46	5.5	86
2022	7	26	6	15	21	5.4	86
2022	7	26	7	15	57	5.4	86
2022	7	26	8	16	32	6.1	57
2022	7	26	9	17	7	6	57
2022	7	26	10	17	42	6.4	57
2022	7	26	11	18	17	6.5	86
2022	7	26	12	18	52	6.2	86
2022	7	26	13	19	27	6.3	86
2022	7	26	14	20	2	6.6	86
2022	7	26	15	20	38	6.5	86
2022	7	26	16	21	13	6.8	86
2022	7	26	17	21	48	6.6	86
2022	7	26	18	22	23	6.3	86
2022	7	26	19	22	58	5.9	86
2022	7	26	20	12	25	6.8	0
2022	7	26	21	13	1	6.9	0
2022	7	26	22	13	36	6.9	0
2022	7	26	23	14	13	5.5	86
2022	7	27	0	14	42	5.4	86
2022	7	27	1	12	22	5.4	86
2022	7	27	2	13	1	6.1	57
2022	7	27	3	13	36	6	57
2022	7	27	4	14	11	6.4	57
2022	7	27	5	14	46	6.5	86
2022	7	27	6	15	21	6.2	86
2022	7	27	7	15	57	6.3	86
2022	7	27	8	16	32	6.6	86
2022	7	27	9	17	7	6.5	86
2022	7	27	10	17	42	6.8	86
2022	7	27	11	18	17	6.6	86
2022	7	27	12	18	52	6.3	86
2022	7	27	13	19	27	5.9	86
2022	7	27	14	20	2	5.5	86
2022	7	27	15	20	38	5.5	86
2022	7	27	16	21	13	5.5	86
2022	7	27	17	21	48	5.4	86
2022	7	27	18	22	22	5.4	86
2022	7	27	19	22	58	6.1	57
2022	7	27	20	12	25	6	57
2022	7	27	21	13	8	6.4	57
2022	7	27	22	13	36	6.5	86
2022	7	27	23	14	11	6.2	86
2022	7	28	0	14	46	6.3	86
2022	7	28	1	12	22	6.6	86
2022	7	28	2	13	1	6.5	86
2022	7	28	3	13	36	6.8	86
2022	7	28	4	14	11	6.6	86
2022	7	28	5	14	46	6.3	86
2022	7	28	6	15	21	5.9	86
2022	7	28	7	15	45	6.6	86
2022	7	28	8	16	32	6.5	86
2022	7	28	9	17	8	6.8	86
2022	7	28	10	17	42	6.6	86
2022	7	28	11	18	11	6.3	86
2022	7	28	12	18	52	5.9	86
2022	7	28	13	19	27	5.9	86
2022	7	28	14	20	2	6	86
2022	7	28	15	20	38	6.4	86
2022	7	28	16	21	43	6.1	86
2022	7	28	17	21	48	5.8	86
2022	7	28	18	22	23	5.7	86
2022	7	28	19	22	58	5.5	86
2022	7	28	20	12	25	5.5	86
2022	7	28	21	13	1	5.5	86
2022	7	28	22	13	36	5.4	86
2022	7	28	23	14	11	5.4	86
2022	7	29	0	14	46	6.1	57
2022	7	29	1	12	22	6	57
2022	7	29	2	13	1	6.4	57
2022	7	29	3	13	36	6.5	86
2022	7	29	4	14	11	6.2	86
2022	7	29	5	14	44	6.3	86
2022	7	29	6	15	21	6.6	86
2022	7	29	7	15	57	6.5	86
2022	7	29	8	16	32	6.8	86
2022	7	29	9	17	7	6.6	86
2022	7	29	10	17	42	6.3	86
2022	7	29	11	18	17	5.9	86
2022	7	29	12	18	52	5.9	86
2022	7	29	13	19	27	6	86
2022	7	29	14	20	2	6.4	86
2022	7	29	15	20	38	6.1	86
2022	7	29	16	21	13	5.8	86
2022	7	29	17	21	48	5.7	86
2022	7	29	18	22	23	5.5	86
2022	7	29	19	22	6	5.5	86
2022	7	29	20	12	25	5.5	86
2022	7	29	21	13	8	5.4	86
2022	7	29	22	13	36	5.4	86
2022	7	29	23	14	11	5.5	86
2022	7	30	0	14	46	5.5	86
2022	7	30	1	12	25	5.5	86
2022	7	30	2	13	3	5.4	86
2022	7	30	3	13	36	5.4	86
2022	7	30	4	14	11	6.1	57
2022	7	30	5	14	46	6	57
2022	7	30	6	15	21	6.4	57
2022	7	30	7	15	57	6.5	86
2022	7	30	8	16	32	6.2	86
2022	7	30	9	17	7	6.3	86
2022	7	30	10	17	42	6.6	86
2022	7	30	11	18	17	6.5	86
2022	7	30	12	18	52	6.8	86
2022	7	30	13	19	22	6.6	86
2022	7	30	14	20	2	6.3	86
2022	7	30	15	20	33	5.9	86
2022	7	30	16	21	13	5.5	86
2022	7	30	17	21	48	5.5	86
2022	7	30	18	22	23	5.5	86
2022	7	30	19	22	58	5.4	86
2022	7	30	20	12	25	5.4	86
2022	7	30	21	13	1	6.1	57
2022	7	30	22	13	36	6	57
2022	7	30	23	14	11	6.4	57
2022	7	31	0	14	46	6.5	86
2022	7	31	1	12	25	6.2	86
2022	7	31	2	13	1	6.3	86
2022	7	31	3	13	36	6.6	86
2022	7	31	4	14	11	6.5	86
2022	7	31	5	14	46	6.8	86
2022	7	31	6	15	21	6.6	86
2022	7	31	7	15	57	6.3	86
2022	7	31	8	16	32	5.9	86
2022	7	31	9	17	7	5.5	86
2022	7	31	10	17	42	5.5	86
2022	7	31	11	18	17	5.5	86
2022	7	31	12	18	52	5.4	86
2022	7	31	13	19	27	5.4	86
2022	7	31	14	20	2	6.1	57
2022	7	31	15	20	33	6	57
2022	7	31	16	21	13	6.4	57
2022	7	31	17	21	34	6.5	86
2022	7	31	18	22	23	6.2	86
2022	7	31	19	22	44	6.3	86
2022	7	31	20	12	25	6.6	86
2022	7	31	21	13	8	6.5	86
2022	7	31	22	13	36	6.8	86
2022	7	31	23	14	15	6.6	86

## 農藝傳坊流量監測-8
年	月	日	時	分	秒	pH	總水量(m3)	瞬間水量(m3/h)
2022	8	1	13	53	26	6.2	0	0
2022	8	1	14	54	6	6.1	0	0
2022	8	1	15	54	46	6.2	0	0
2022	8	2	8	33	28	6.4	0	0
2022	8	2	9	34	8	6.5	0	0
2022	8	2	10	34	47	6.4	0	0
2022	8	2	11	35	26	6.5	0	0
2022	8	2	12	36	6	6.3	57	176.7
2022	8	2	13	36	45	6.3	57	0
2022	8	2	14	37	25	6.1	57	0
2022	8	2	15	38	4	6.1	57	0
2022	8	2	16	38	44	6.3	57	0
2022	8	2	17	39	23	6.4	57	0
2022	8	2	18	40	2	6.3	57	0
2022	8	2	19	40	42	6.6	57	0
2022	8	2	20	41	21	6.6	57	0
2022	8	2	21	42	0	6.5	57	0
2022	8	2	22	42	40	6.5	57	0
2022	8	2	23	43	20	6.5	57	0
2022	8	3	0	43	59	6.5	57	0
2022	8	3	1	44	38	6.4	57	0
2022	8	3	2	45	18	6.6	57	0
2022	8	3	3	45	57	6.6	57	0
2022	8	3	4	46	37	6.7	57	0
2022	8	3	5	47	16	6.6	57	0
2022	8	3	6	47	56	6.8	57	0
2022	8	3	7	48	35	6.8	57	0
2022	8	3	8	49	15	6.5	57	0
2022	8	3	17	49	1	6.1	57	0
2022	8	3	18	49	40	6	57	0
2022	8	3	19	50	18	6.4	57	0
2022	8	3	20	50	57	6.5	86	10
2022	8	3	21	51	35	6.2	86	0
2022	8	3	22	52	14	6.3	86	0
2022	8	3	23	52	53	6.6	86	0
2022	8	4	0	53	32	6.5	86	0
2022	8	4	1	54	10	6.8	86	0
2022	8	4	2	54	49	6.6	86	0
2022	8	4	3	55	27	6.3	86	0
2022	8	4	4	56	6	5.9	86	0
2022	8	4	5	56	44	5.9	86	0
2022	8	4	6	57	23	6	86	0
2022	8	4	7	58	2	6.4	86	0
2022	8	4	8	58	40	6.1	86	0
2022	8	4	9	59	18	5.8	86	0
2022	8	4	10	59	57	5.7	86	0
2022	8	4	12	0	36	5.5	86	0
2022	8	4	13	1	14	5.5	86	0
2022	8	4	14	1	52	5.5	86	0
2022	8	4	15	2	31	5.4	86	0
2022	8	4	16	3	9	5.4	86	0
2022	8	5	14	13	24	5.4	86	0
2022	8	5	15	14	4	5.4	86	0
2022	8	5	16	14	43	5.4	86	0
2022	8	5	17	15	23	5.8	86	0
2022	8	5	18	16	2	5.8	86	0
2022	8	5	19	16	41	6.2	86	0
2022	8	5	20	17	21	6	86	0
2022	8	5	21	18	1	6	86	0
2022	8	5	22	18	40	6.2	86	0
2022	8	5	23	19	20	6.4	86	0
2022	8	6	0	19	59	6.3	86	0
2022	8	6	1	20	39	5.9	86	0
2022	8	6	2	21	18	5.6	86	0
2022	8	6	3	21	58	5.5	86	0
2022	8	6	4	22	37	5.4	86	0
2022	8	6	5	23	17	5.4	86	0
2022	8	6	6	23	56	5.9	86	0
2022	8	6	7	24	36	5.9	86	0
2022	8	6	8	25	16	5.6	86	0
2022	8	6	9	25	55	5.6	86	0
2022	8	6	10	26	34	5.6	86	0
2022	8	6	11	27	14	5.6	86	0
2022	8	6	12	27	53	5.5	86	0
2022	8	6	13	28	33	5.4	86	0
2022	8	6	14	29	12	5.6	86	0
2022	8	6	15	29	52	5.5	86	0
2022	8	6	16	30	31	5.5	86	0
2022	8	6	17	31	11	5.6	86	0
2022	8	6	18	31	50	6.3	86	0
2022	8	6	19	32	29	6.7	86	0
2022	8	6	20	33	9	6.5	86	0
2022	8	6	21	33	49	6.5	86	0
2022	8	6	22	34	28	6.5	86	0
2022	8	6	23	35	8	6.5	86	0
2022	8	7	0	35	47	6.3	86	0
2022	8	7	1	36	27	6.1	86	0
2022	8	7	2	37	6	6.7	86	0
2022	8	7	3	37	46	6.4	86	0
2022	8	7	4	38	26	6.1	86	0
2022	8	7	5	39	5	5.8	86	0
2022	8	7	6	39	45	6.1	86	0
2022	8	7	7	40	24	5.9	86	0
2022	8	7	8	41	4	5.7	86	0
2022	8	7	9	41	43	5.8	86	0
2022	8	7	10	42	22	5.8	86	0
2022	8	7	11	43	2	5.7	86	0
2022	8	7	12	43	41	5.8	86	0
2022	8	7	13	44	21	6	86	0
2022	8	7	14	45	0	5.8	86	0
2022	8	7	15	45	40	6	86	0
2022	8	7	16	46	19	5.9	86	0
2022	8	7	17	46	59	6.1	86	0
2022	8	7	18	47	38	6.3	86	0
2022	8	7	19	48	18	6.2	86	0
2022	8	7	20	48	57	6.4	86	0
2022	8	7	21	49	37	6.1	86	0
2022	8	7	22	50	17	6.6	86	0
2022	8	7	23	50	56	6.6	86	0
2022	8	8	0	51	36	6.6	86	0
2022	8	8	1	52	15	6.7	86	0
2022	8	8	2	52	55	6.6	86	0
2022	8	8	3	53	35	6.3	86	0
2022	8	8	4	54	14	6.4	86	0
2022	8	8	5	54	54	6.3	86	0
2022	8	8	6	55	33	6.1	86	0
2022	8	8	7	56	13	6.2	86	0
2022	8	8	8	56	52	6.2	86	0
2022	8	8	9	57	32	6	86	0
2022	8	8	10	58	11	5.7	86	0
2022	8	8	11	58	51	5.7	86	0
2022	8	8	12	59	30	5.7	86	0
2022	8	8	14	0	10	5.8	86	0
2022	8	8	15	0	50	5.9	86	0
2022	8	8	16	1	29	5.9	86	0
2022	8	8	17	2	9	6	86	0
2022	8	8	18	2	48	5.7	86	0
2022	8	8	19	3	27	6.2	86	0
2022	8	8	20	4	7	6.3	86	0
2022	8	8	21	4	47	6.4	86	0
2022	8	8	22	5	26	6.2	86	0
2022	8	8	23	6	6	6.5	86	0
2022	8	9	0	6	45	6.2	86	0
2022	8	9	1	7	25	6	86	0
2022	8	9	2	8	4	6.1	86	0
2022	8	9	3	8	44	5.9	86	0
2022	8	9	4	9	23	5.7	86	0
2022	8	9	5	10	3	5.9	86	0
2022	8	9	6	10	42	6.4	86	0
2022	8	9	7	11	22	6.5	86	0
2022	8	9	8	12	2	6.2	86	0
2022	8	9	9	12	41	6	86	0
2022	8	9	10	13	20	5.8	86	0
2022	8	9	11	14	0	5.6	86	0
2022	8	9	12	14	39	5.6	86	0
2022	8	9	13	15	19	5.5	86	0
2022	8	9	14	15	58	5.6	86	0
2022	8	9	15	16	38	5.8	86	0
2022	8	9	16	17	17	5.7	86	0
2022	8	9	17	17	57	5.9	86	0
2022	8	9	18	18	36	5.8	86	0
2022	8	9	19	19	15	5.9	86	0
2022	8	9	20	19	55	5.9	86	0
2022	8	9	21	20	35	5.9	86	0
2022	8	9	22	21	14	6	86	0
2022	8	9	23	21	54	6.2	86	0
2022	8	10	0	22	33	6.5	86	0
2022	8	10	1	23	13	6.3	86	0
2022	8	10	2	23	53	6.3	86	0
2022	8	10	3	24	32	6.2	86	0
2022	8	10	4	25	11	6	86	0
2022	8	10	5	25	51	5.7	86	0
2022	8	10	6	26	31	6.1	86	0
2022	8	10	7	27	10	6.1	86	0
2022	8	10	8	27	50	5.9	86	0
2022	8	10	9	28	29	5.7	86	0
2022	8	10	10	29	8	5.7	86	0
2022	8	10	11	29	48	5.6	86	0
2022	8	10	12	30	27	5.5	86	0
2022	8	10	13	31	7	5.5	86	0
2022	8	10	14	31	46	5.5	86	0
2022	8	10	15	32	26	5.5	86	0
2022	8	10	16	33	5	5.4	86	0
2022	8	10	17	33	45	5.4	86	0
2022	8	10	18	34	24	5.3	86	0
2022	8	10	19	35	3	5.3	86	0
2022	8	10	20	35	43	5.8	86	0
2022	8	10	21	36	23	6.3	86	0
2022	8	10	22	37	3	6	86	0
2022	8	10	23	37	42	6.1	86	0
2022	8	11	0	38	21	6.2	86	0
2022	8	11	1	39	1	6.5	86	0
2022	8	11	2	39	41	6.8	86	0
2022	8	11	3	40	20	6.5	810	403.1
2022	8	11	4	41	0	6.1	854	5.3
2022	8	11	5	41	39	5.9	854	0
2022	8	11	6	42	19	5.8	906	72.9
2022	8	11	7	42	59	5.6	906	0.6
2022	8	11	8	43	38	5.5	906	0
2022	8	11	9	44	17	5.5	906	0
2022	8	11	10	44	57	5.5	906	0
2022	8	11	11	45	36	5.5	906	0
2022	8	11	12	46	16	5.7	906	0
2022	8	11	13	46	55	5.6	906	0
2022	8	11	14	47	35	5.6	906	0
2022	8	11	15	48	14	5.6	906	0
2022	8	11	16	48	54	5.5	906	0
2022	8	11	17	49	33	5.5	906	0
2022	8	11	18	50	12	5.5	906	0
2022	8	11	19	50	52	5.6	906	0
2022	8	11	20	51	32	5.7	906	0
2022	8	11	21	52	11	5.9	906	0
2022	8	11	22	52	51	6	906	0
2022	8	11	23	53	30	5.9	906	0
2022	8	12	0	54	10	5.8	906	0
2022	8	12	1	54	49	5.7	906	0
2022	8	12	2	55	29	5.9	906	0
2022	8	12	3	56	8	6	906	0
2022	8	12	4	56	48	6.1	906	0
2022	8	12	5	57	27	6.3	906	0
2022	8	12	6	58	7	6.3	906	0
2022	8	12	7	58	47	6.3	906	0
2022	8	12	8	59	26	6	906	0
2022	8	12	10	0	5	6.9	906	0
2022	8	12	11	0	45	7	906	0
2022	8	12	12	1	24	7	906	0
2022	8	12	13	2	4	7	906	0
2022	8	12	14	2	43	7.1	906	0
2022	8	12	15	3	23	7	906	0
2022	8	12	16	4	2	7	906	0
2022	8	12	17	4	42	7.1	906	0
2022	8	12	18	5	22	7.1	906	0
2022	8	12	19	6	1	7.2	906	0
2022	8	12	20	6	40	7.2	906	0
2022	8	12	21	7	20	7.2	906	0
2022	8	12	22	8	0	7.2	906	0
2022	8	12	23	8	39	7.2	906	0
2022	8	13	0	9	19	7	906	0
2022	8	13	1	9	58	7.1	906	0
2022	8	13	2	10	38	7	906	0
2022	8	13	3	11	18	7	906	0
2022	8	13	4	11	57	7	906	0
2022	8	13	5	12	36	6.8	906	0
2022	8	13	6	13	16	6.6	906	0
2022	8	13	7	13	56	6.5	906	0
2022	8	13	8	14	35	6.5	906	0
2022	8	13	9	15	15	6.2	906	0
2022	8	13	10	15	54	6.3	906	0
2022	8	13	11	16	33	6.2	906	0
2022	8	13	12	17	13	6	906	0
2022	8	13	13	17	52	6.2	906	0
2022	8	13	14	18	32	6.2	906	0
2022	8	13	15	19	11	6.2	906	0
2022	8	13	16	19	51	6	906	0
2022	8	13	17	20	30	6.3	906	0
2022	8	13	18	21	10	6.3	906	0
2022	8	13	19	21	49	6.8	906	0
2022	8	13	20	22	28	6.7	906	0
2022	8	13	21	23	8	6.7	906	0
2022	8	13	22	23	48	6.6	906	0
2022	8	13	23	24	28	6.6	906	0
2022	8	14	0	25	7	6.7	906	0
2022	8	14	1	25	46	6.9	906	0
2022	8	14	2	26	26	6.9	906	0
2022	8	14	3	27	6	7	906	0
2022	8	14	4	27	45	6.8	906	0
2022	8	14	5	28	25	6.5	906	0
2022	8	14	6	29	4	6.7	906	0
2022	8	14	7	29	44	6.4	906	0
2022	8	14	8	30	23	6.1	906	0
2022	8	14	9	31	3	6.4	906	0
2022	8	14	10	31	43	6.3	906	0
2022	8	14	11	32	22	6.2	906	0
2022	8	14	12	33	1	6.2	906	0
2022	8	14	13	33	40	6.2	906	0
2022	8	14	14	34	20	6.1	906	0
2022	8	14	15	34	59	6	906	0
2022	8	14	16	35	39	6.2	906	0
2022	8	14	17	36	19	6.1	906	0
2022	8	14	18	36	58	5.9	906	0
2022	8	14	19	37	37	5.9	906	0
2022	8	14	20	38	17	6.2	906	0
2022	8	14	21	38	56	6.2	906	0
2022	8	14	22	39	36	6.1	906	0
2022	8	14	23	40	16	6.5	906	0
2022	8	15	0	40	55	6.3	906	0
2022	8	15	1	41	35	6.7	906	0
2022	8	15	2	42	14	6.5	906	0
2022	8	15	3	42	54	6.1	906	0
2022	8	15	4	43	34	6.1	906	0
2022	8	15	5	44	13	6.2	906	0
2022	8	15	6	44	52	6	906	0
2022	8	15	7	45	32	6.1	906	0
2022	8	15	8	46	12	6.2	906	0
2022	8	15	9	46	51	6.3	906	0
2022	8	15	10	47	31	6	906	0
2022	8	15	11	48	10	5.8	906	0
2022	8	15	12	48	49	5.8	906	0
2022	8	15	13	49	29	5.7	906	0
2022	8	15	14	50	8	6	906	0
2022	8	15	15	50	48	5.9	906	0
2022	8	15	16	51	27	6.2	906	0
2022	8	15	17	52	7	6.1	906	0
2022	8	15	18	52	46	6.1	906	0
2022	8	15	19	53	26	6.4	906	0
2022	8	15	20	54	6	6.5	906	0
2022	8	15	21	54	45	6.7	906	0
2022	8	15	22	55	24	6.9	906	0
2022	8	15	23	56	4	6.8	906	0
2022	8	16	0	56	44	6.8	906	0
2022	8	16	1	57	23	6.7	906	0
2022	8	16	2	58	3	6.8	906	0
2022	8	16	3	58	42	6.5	906	0
2022	8	16	4	59	22	6	906	0
2022	8	16	6	0	2	5.8	906	0
2022	8	16	7	0	41	6	906	0
2022	8	16	8	1	20	6.3	906	0
2022	8	16	9	2	0	5.9	906	0
2022	8	16	10	2	39	5.7	906	0
2022	8	16	11	3	19	5.7	906	0
2022	8	16	12	3	59	5.6	906	0
2022	8	16	13	4	38	5.5	906	0
2022	8	16	14	5	17	5.4	906	0
2022	8	16	15	5	57	5.3	906	0
2022	8	16	16	6	36	5.4	906	0
2022	8	16	17	7	15	5.6	906	0
2022	8	16	18	7	55	5.7	906	0
2022	8	16	19	8	35	5.7	906	0
2022	8	16	20	9	14	5.9	906	0
2022	8	16	21	9	54	6.1	906	0
2022	8	16	22	10	33	6.6	906	0
2022	8	16	23	11	13	6.5	906	0
2022	8	17	0	11	52	6.4	906	0
2022	8	17	1	12	32	6.3	906	0
2022	8	17	2	13	12	6.4	906	0
2022	8	17	3	13	51	6.5	906	0
2022	8	17	4	14	30	6.1	906	0
2022	8	17	5	15	10	6.4	906	0
2022	8	17	6	15	50	6.1	906	0
2022	8	17	7	16	29	6.2	906	0
2022	8	17	8	17	9	6.4	906	0
2022	8	17	9	17	48	6.1	906	0
2022	8	17	10	18	28	6	906	0
2022	8	17	11	19	7	6.1	906	0
2022	8	17	12	19	47	5.9	906	0
2022	8	17	13	20	26	5.8	906	0
2022	8	17	14	21	6	5.8	906	0
2022	8	17	15	21	45	5.9	906	0
2022	8	17	16	22	24	6.1	906	0
2022	8	17	17	23	4	6.1	906	0
2022	8	17	18	23	44	6.3	906	0
2022	8	17	19	24	23	6	920	52.9
2022	8	17	20	25	3	5.8	920	0
2022	8	17	21	25	42	5.8	920	0
2022	8	17	22	26	22	5.8	920	0
2022	8	17	23	27	1	5.8	920	0
2022	8	18	0	27	41	5.7	920	0
2022	8	18	1	28	21	5.9	920	0
2022	8	18	2	29	0	5.9	920	0
2022	8	18	3	29	40	5.7	920	0
2022	8	18	4	30	19	5.7	920	0
2022	8	18	5	30	59	5.6	920	0
2022	8	18	6	31	39	5.7	920	0
2022	8	18	7	32	18	5.9	920	0
2022	8	18	8	32	57	5.9	920	0
2022	8	18	9	33	37	5.6	920	0
2022	8	18	10	34	17	5.7	920	0
2022	8	18	11	34	56	5.6	920	0
2022	8	18	12	35	36	5.6	920	0
2022	8	18	13	36	16	5.5	920	0
2022	8	24	17	23	57	6	920	0
2022	8	24	18	24	36	429496727.6	1177	1264
2022	8	24	19	25	15	6.2	2390	358.5
2022	8	24	20	25	53	5.9	2458	43.3
2022	8	24	21	26	32	5.7	2458	0
2022	8	24	22	27	10	5.8	2458	0
2022	8	24	23	27	49	5.9	2458	0
2022	8	25	0	28	27	6.1	2458	0
2022	8	25	1	29	6	6.1	2458	0
2022	8	25	2	29	45	5.9	2458	0
2022	8	25	3	30	24	5.9	2458	0
2022	8	25	4	31	2	5.7	2458	0
2022	8	25	5	31	41	5.6	2458	0
2022	8	25	6	32	19	5.6	2458	0
2022	8	25	7	32	58	5.9	2458	0
2022	8	25	8	33	36	5.8	2458	0
2022	8	25	9	34	15	5.7	2458	0
2022	8	25	10	34	54	5.7	2458	0
2022	8	25	11	35	32	5.6	2458	0
2022	8	25	12	36	11	5.5	2458	0
2022	8	25	13	36	49	5.5	2458	0
2022	8	25	14	37	28	5.4	2458	0
2022	8	25	15	38	6	5.4	2458	0
2022	8	25	16	38	45	5.4	2458	0
2022	8	25	17	39	24	5.3	2458	0
2022	8	25	18	40	3	5.2	2458	0
2022	8	25	19	40	41	5.3	2458	0
2022	8	25	20	41	20	5.4	2458	0
2022	8	25	21	41	58	5.3	2458	0
2022	8	25	22	42	37	5.4	2458	0
2022	8	25	23	43	15	5.4	2458	0
2022	8	26	0	43	54	5.7	2458	0
2022	8	26	1	44	33	5.6	2458	0
2022	8	26	2	45	12	5.4	2458	0
2022	8	26	3	45	50	5.3	2458	0
2022	8	26	4	46	29	5.3	2458	0
2022	8	26	5	47	7	5.2	2458	0
2022	8	26	6	47	46	5.3	2458	0
2022	8	26	7	48	24	5.5	2458	0
2022	8	26	8	49	3	5.5	2458	0
2022	8	26	9	49	42	5.4	2458	0
2022	8	26	10	50	20	5.4	2458	0
2022	8	26	11	50	59	5.5	2458	0
2022	8	26	12	51	37	5.5	2458	0
2022	8	26	13	52	16	5.6	2458	0
2022	8	26	14	52	55	5.5	2458	0
2022	8	26	15	53	33	5.5	2458	0
2022	8	26	16	54	11	5.5	2458	0
2022	8	26	17	54	50	5.7	2458	0
2022	8	26	18	55	29	5.9	2458	0
2022	8	26	19	56	7	5.8	2458	0
2022	8	26	20	56	46	5.7	2458	0
2022	8	26	21	57	24	5.6	2458	0
2022	8	26	22	58	3	5.8	2458	0
2022	8	26	23	58	42	6	2458	0
2022	8	27	0	59	20	5.8	2458	0
2022	8	27	1	59	59	6.2	2458	0
2022	8	27	3	0	38	6.1	2458	0
2022	8	27	4	1	16	5.9	2458	0
2022	8	27	5	1	55	5.7	2458	0
2022	8	27	6	2	33	5.7	2458	0
2022	8	27	7	3	12	5.6	2458	0
2022	8	27	8	3	51	5.6	2458	0
2022	8	27	9	4	30	5.8	2458	0
2022	8	27	10	5	8	5.8	2458	0
2022	8	27	11	5	46	5.6	2458	0
2022	8	27	12	6	25	5.6	2458	0
2022	8	27	13	7	4	5.5	2458	0
2022	8	27	14	7	42	5.4	2458	0
2022	8	27	15	8	20	5.6	2458	0
2022	8	27	16	8	59	5.6	2458	0
2022	8	27	17	9	37	5.6	2458	0
2022	8	27	18	10	16	5.7	2458	0
2022	8	27	19	10	54	6	2458	0
2022	8	27	20	11	33	5.9	2458	0
2022	8	27	21	12	11	5.7	2458	0
2022	8	27	22	12	50	5.5	2458	0
2022	8	27	23	13	29	5.9	2458	0
2022	8	28	0	14	8	6.6	2458	0
2022	8	28	1	14	46	6.4	2458	0
2022	8	28	2	15	25	6	2458	0
2022	8	28	3	16	3	5.8	2458	0
2022	8	28	4	16	42	5.9	2458	0
2022	8	28	5	17	20	6	2458	0
2022	8	28	6	17	59	5.8	2458	0
2022	8	28	7	18	38	6	2458	0
2022	8	28	8	19	17	5.9	2458	0
2022	8	28	9	19	55	5.8	2458	0
2022	8	28	10	20	34	5.5	2458	0
2022	8	28	11	21	12	5.6	2458	0
2022	8	28	12	21	51	5.5	2458	0
2022	8	28	13	22	29	5.6	2458	0
2022	8	28	14	23	8	5.6	2458	0
2022	8	28	15	23	46	5.6	2458	0
2022	8	28	16	24	25	5.5	2458	0
2022	8	28	17	25	4	5.5	2458	0
2022	8	28	18	25	43	5.7	2458	0
2022	8	28	19	26	21	5.7	2458	0
2022	8	28	20	27	0	5.8	2458	0
2022	8	28	21	27	38	5.9	2458	0
2022	8	28	22	28	17	5.8	2458	0
2022	8	28	23	28	56	5.8	2458	0
2022	8	29	0	29	34	5.8	2458	0
2022	8	29	1	30	13	6.2	2458	0
2022	8	29	2	30	52	6.2	2458	0
2022	8	29	3	31	30	5.9	2458	0
2022	8	29	4	32	9	5.7	2458	0
2022	8	29	5	32	47	5.6	2458	0
2022	8	29	6	33	26	5.5	2458	0
2022	8	29	7	34	5	5.9	2458	0
2022	8	29	8	34	43	6.3	2458	0
2022	8	29	9	35	22	5.8	2458	0
2022	8	29	10	36	0	5.6	2458	0
2022	8	29	11	36	39	5.5	2458	0
2022	8	29	12	37	18	5.4	2458	0
2022	8	29	13	37	56	5.5	2458	0
2022	8	29	14	38	35	5.4	2458	0
2022	8	29	15	39	13	5.3	2458	0
2022	8	29	16	39	52	5.2	2458	0
2022	8	29	17	40	30	5.1	2458	0
2022	8	29	18	41	9	5.7	2458	0
2022	8	29	19	41	47	5.7	2458	0
2022	8	29	20	42	26	5.7	2458	0
2022	8	29	21	43	5	5.6	2458	0
2022	8	29	22	43	43	5.8	2458	0
2022	8	29	23	44	22	5.8	2458	0
2022	8	30	0	45	1	5.7	2458	0
2022	8	30	1	45	39	5.7	2458	0
2022	8	30	2	46	18	5.7	2458	0
2022	8	30	3	46	56	5.7	2458	0
2022	8	30	4	47	35	5.8	2458	0
2022	8	30	5	48	14	5.6	2458	0
2022	8	30	6	48	52	5.6	2458	0
2022	8	30	7	49	31	6.1	2458	0
2022	8	30	8	50	10	5.7	2458	0
2022	8	30	9	50	48	5.6	2458	0
2022	8	30	10	51	27	5.6	2458	0
2022	8	30	11	52	5	5.5	2458	0
2022	8	30	12	52	44	5.5	2458	0
2022	8	30	13	53	22	5.5	2458	0
2022	8	30	14	54	1	5.6	2458	0
2022	8	30	15	54	39	5.4	2458	0

## 農藝傳坊流量監測-9
年	月	日	時	分	秒	pH	總水量(m3)	瞬間水量(m3/h)
2022	9	1	0	12	2	6.1	56	0
2022	9	1	1	12	22	6	57	0
2022	9	1	2	13	33	6.4	57	0
2022	9	1	3	13	21	6.5	86	0
2022	9	1	4	14	37	6.2	86	0
2022	9	1	5	14	32	6.3	98	0
2022	9	1	6	15	40	6.6	98	0
2022	9	1	7	15	55	6.5	95	0
2022	9	1	8	16	33	6.8	86	0
2022	9	1	9	16	8	6.6	86	0
2022	9	1	10	17	30	6.3	86	0
2022	9	1	11	17	15	5.9	86	0
2022	9	1	12	18	55	5.9	86	0
2022	9	1	13	18	22	6	86	0
2022	9	1	14	19	3	6.4	86	0
2022	9	1	15	19	33	6.1	86	0
2022	9	1	16	20	11	5.8	86	0
2022	9	1	17	20	44	5.7	86	0
2022	9	1	18	21	32	5.5	86	0
2022	9	1	19	21	44	5.5	86	0
2022	9	1	20	22	21	5.5	86	0
2022	9	1	21	22	6	5.4	86	0
2022	9	1	22	23	35	5.4	86	0
2022	9	1	23	24	12	6.1	55	0
2022	9	2	0	12	45	6	55	0
2022	9	2	1	12	44	6.4	55	0
2022	9	2	2	13	33	6.5	86	0
2022	9	2	3	13	32	6.2	86	0
2022	9	2	4	14	18	6.3	86	0
2022	9	2	5	14	22	6.6	86	0
2022	9	2	6	15	20	6.5	86	0
2022	9	2	7	15	55	6.8	86	0
2022	9	2	8	16	21	6.6	86	0
2022	9	2	9	16	9	6.3	86	0
2022	9	2	10	17	41	5.9	86	0
2022	9	2	11	17	16	5.9	86	0
2022	9	2	12	18	55	6	86	0
2022	9	2	13	18	22	6.4	86	0
2022	9	2	14	19	12	6.1	86	0
2022	9	2	15	19	33	5.8	86	0
2022	9	2	16	20	12	5.7	86	0
2022	9	2	17	20	48	5.5	86	0
2022	9	2	18	21	23	5.5	86	0
2022	9	2	19	21	58	5.5	86	0
2022	9	2	20	22	25	5.4	86	0
2022	9	2	21	22	8	5.4	86	0
2022	9	2	22	23	36	6.1	57	0
2022	9	2	23	24	11	6	57	0
2022	9	3	0	12	44	6.4	57	0
2022	9	3	1	12	22	6.5	86	0
2022	9	3	2	13	11	6.2	86	0
2022	9	3	3	13	33	6.3	86	0
2022	9	3	4	14	18	6.6	86	0
2022	9	3	5	14	42	6.5	86	0
2022	9	3	6	15	21	6.8	86	0
2022	9	3	7	15	57	6.6	86	0
2022	9	3	8	16	32	6.3	86	0
2022	9	3	9	16	7	5.9	86	0
2022	9	3	10	17	42	5.9	86	0
2022	9	3	11	17	15	6	86	0
2022	9	3	12	18	52	6.4	86	0
2022	9	3	13	18	22	6.1	86	0
2022	9	3	14	19	2	5.8	86	0
2022	9	3	15	19	38	5.7	86	0
2022	9	3	16	20	13	5.5	86	0
2022	9	3	17	20	48	5.5	86	0
2022	9	3	18	21	21	5.5	86	0
2022	9	3	19	21	45	5.4	86	0
2022	9	3	20	22	25	5.4	86	0
2022	9	3	21	22	1	6.1	57	0
2022	9	3	22	23	36	6	57	0
2022	9	3	23	24	11	6.4	57	0
2022	9	4	0	12	44	6.5	86	0
2022	9	4	1	12	25	6.2	86	0
2022	9	4	2	13	8	6.3	86	0
2022	9	4	3	13	36	6.6	86	0
2022	9	4	4	14	14	6.5	86	0
2022	9	4	5	14	46	6.8	86	0
2022	9	4	6	15	21	6.6	86	0
2022	9	4	7	15	55	6.3	86	0
2022	9	4	8	16	33	5.9	86	0
2022	9	4	9	16	11	5.9	86	0
2022	9	4	10	17	38	6	86	0
2022	9	4	11	17	12	6.4	86	0
2022	9	4	12	18	52	6.1	86	0
2022	9	4	13	18	22	5.8	86	0
2022	9	4	14	19	2	5.7	86	0
2022	9	4	15	19	38	5.5	86	0
2022	9	4	16	20	14	5.5	86	0
2022	9	4	17	20	48	5.5	86	0
2022	9	4	18	21	23	5.4	86	0
2022	9	4	19	21	55	5.4	86	0
2022	9	4	20	22	22	6.1	57	0
2022	9	4	21	22	1	6	57	0
2022	9	4	22	23	36	6.4	57	0
2022	9	4	23	24	27	6.5	86	0
2022	9	5	0	12	46	6.2	86	0
2022	9	5	1	12	25	6.3	86	0
2022	9	5	2	13	11	6.6	86	0
2022	9	5	3	13	36	6.5	86	0
2022	9	5	4	14	22	6.8	86	0
2022	9	5	5	14	46	6.6	86	0
2022	9	5	6	15	21	6.3	86	0
2022	9	5	7	15	57	5.9	86	0
2022	9	5	8	16	22	5.9	86	0
2022	9	5	9	16	8	6	86	0
2022	9	5	10	17	42	6.4	86	0
2022	9	5	11	17	17	6.1	86	0
2022	9	5	12	18	52	5.8	86	0
2022	9	5	13	18	27	5.7	86	0
2022	9	5	14	19	2	5.5	86	0
2022	9	5	15	19	38	5.5	86	0
2022	9	5	16	20	11	5.5	80	0
2022	9	5	17	20	46	5.4	79	0
2022	9	5	18	21	23	5.4	78	0
2022	9	5	19	21	55	6.1	51	0
2022	9	5	20	22	25	6	51	0
2022	9	5	21	22	1	6.4	57	0
2022	9	5	22	23	36	6.5	86	0
2022	9	5	23	24	11	6.2	86	0
2022	9	6	0	12	46	6.3	86	0
2022	9	6	1	12	25	6.6	86	0
2022	9	6	2	13	1	6.5	86	0
2022	9	6	3	13	36	6.8	86	0
2022	9	6	4	14	11	6.6	86	0
2022	9	6	5	14	46	6.3	86	0
2022	9	6	6	15	21	5.9	86	0
2022	9	6	7	15	57	5.9	86	0
2022	9	6	8	16	32	6	86	0
2022	9	6	9	16	7	6.4	86	0
2022	9	6	10	17	42	6.1	86	0
2022	9	6	11	17	17	5.8	86	0
2022	9	6	12	18	52	5.7	86	0
2022	9	6	13	18	27	5.5	86	0
2022	9	6	14	19	2	5.5	86	0
2022	9	6	15	19	38	5.5	86	0
2022	9	6	16	20	13	5.4	86	0
2022	9	6	17	20	45	5.4	86	0
2022	9	6	18	21	23	6.1	57	0
2022	9	6	19	21	58	6	57	0
2022	9	6	20	22	25	6.4	57	0
2022	9	6	21	22	7	6.5	86	0
2022	9	6	22	23	36	6.2	86	0
2022	9	6	23	24	11	6.3	86	0
2022	9	7	0	12	42	6.6	86	0
2022	9	7	1	12	22	6.5	86	0
2022	9	7	2	13	1	6.8	86	0
2022	9	7	3	13	36	6.6	86	0
2022	9	7	4	14	11	6.3	86	0
2022	9	7	5	14	46	5.9	86	0
2022	9	7	6	15	21	5.9	86	0
2022	9	7	7	15	57	6	86	0
2022	9	7	8	16	32	6.4	86	0
2022	9	7	9	16	7	6.1	86	0
2022	9	7	10	17	33	5.8	86	0
2022	9	7	11	17	17	5.7	86	0
2022	9	7	12	18	43	5.5	86	0
2022	9	7	13	18	27	5.5	86	0
2022	9	7	14	19	2	5.5	86	0
2022	9	7	15	19	38	5.4	86	0
2022	9	7	16	20	13	5.4	86	0
2022	9	7	17	20	48	6.1	57	0
2022	9	7	18	21	22	6	57	0
2022	9	7	19	21	58	6.4	57	0
2022	9	7	20	22	25	6.5	86	0
2022	9	7	21	22	8	6.2	86	0
2022	9	7	22	23	36	6.3	86	0
2022	9	7	23	24	11	6.6	86	0
2022	9	8	0	12	46	6.5	86	0
2022	9	8	1	12	22	6.8	86	0
2022	9	8	2	13	5	6.6	86	0
2022	9	8	3	13	36	6.3	86	0
2022	9	8	4	14	11	5.9	86	0
2022	9	8	5	14	46	5.9	86	0
2022	9	8	6	15	21	6	86	0
2022	9	8	7	15	34	6.4	86	0
2022	9	8	8	16	32	6.1	86	0
2022	9	8	9	16	8	5.8	86	0
2022	9	8	10	17	42	5.7	86	0
2022	9	8	11	17	11	5.5	86	0
2022	9	8	12	18	34	5.5	86	0
2022	9	8	13	18	27	5.5	86	0
2022	9	8	14	19	2	5.4	86	0
2022	9	8	15	19	38	5.4	86	0
2022	9	8	16	20	43	5.5	86	0
2022	9	8	17	20	44	5.5	86	0
2022	9	8	18	21	23	5.5	86	0
2022	9	8	19	21	58	5.4	86	0
2022	9	8	20	22	25	5.4	86	0
2022	9	8	21	22	1	6.1	78	0
2022	9	8	22	23	22	6	79	0
2022	9	8	23	24	11	6.4	77	0
2022	9	9	0	12	46	6.5	86	0
2022	9	9	1	12	22	6.2	86	0
2022	9	9	2	13	1	6.3	86	0
2022	9	9	3	13	36	6.6	86	0
2022	9	9	4	14	11	6.5	86	0
2022	9	9	5	14	46	6.8	86	0
2022	9	9	6	15	21	6.6	86	0
2022	9	9	7	15	45	6.3	86	0
2022	9	9	8	16	32	5.9	86	0
2022	9	9	9	16	8	5.5	86	0
2022	9	9	10	17	42	5.5	86	0
2022	9	9	11	17	17	5.5	86	0
2022	9	9	12	18	52	5.4	86	0
2022	9	9	13	18	22	5.4	86	0
2022	9	9	14	19	2	6.1	57	0
2022	9	9	15	19	38	6	57	0
2022	9	9	16	20	13	6.4	57	0
2022	9	9	17	20	48	6.5	86	0
2022	9	9	18	21	23	6.2	86	0
2022	9	9	19	21	58	6.3	86	0
2022	9	9	20	22	25	6.6	86	0
2022	9	9	21	22	1	6.5	86	0
2022	9	9	22	23	36	6.8	86	0
2022	9	9	23	24	11	6.6	86	0
2022	9	10	0	12	46	6.3	86	0
2022	9	10	1	12	25	5.9	86	0
2022	9	10	2	13	1	5.5	86	0
2022	9	10	3	13	36	5.5	86	0
2022	9	10	4	14	11	5.5	86	0
2022	9	10	5	14	46	5.4	86	0
2022	9	10	6	15	22	5.4	86	0
2022	9	10	7	15	57	6.1	57	0
2022	9	10	8	16	32	6	57	0
2022	9	10	9	16	7	6.4	57	0
2022	9	10	10	17	42	6.5	86	0
2022	9	10	11	17	17	6.2	86	0
2022	9	10	12	18	34	6.3	86	0
2022	9	10	13	18	27	6.6	86	0
2022	9	10	14	19	2	6.5	86	0
2022	9	10	15	19	33	6.8	86	0
2022	9	10	16	20	13	6.6	86	0
2022	9	10	17	20	48	6.3	86	0
2022	9	10	18	21	23	5.9	86	0
2022	9	10	19	21	58	5.5	86	0
2022	9	10	20	22	25	5.5	86	0
2022	9	10	21	22	1	5.5	86	0
2022	9	10	22	23	36	5.4	86	0
2022	9	10	23	24	11	5.4	86	0
2022	9	11	0	12	44	6.1	57	0
2022	9	11	1	12	25	6	57	0
2022	9	11	2	13	5	6.4	57	0
2022	9	11	3	13	36	6.5	86	0
2022	9	11	4	14	11	6.2	86	0
2022	9	11	5	14	46	6.3	86	0
2022	9	11	6	15	21	6.6	86	0
2022	9	11	7	15	57	6.5	86	0
2022	9	11	8	16	32	6.8	86	0
2022	9	11	9	16	7	6.6	86	0
2022	9	11	10	17	42	6.3	86	0
2022	9	11	11	17	17	5.9	86	0
2022	9	11	12	18	52	5.5	86	0
2022	9	11	13	18	27	5.5	86	0
2022	9	11	14	19	2	5.5	86	0
2022	9	11	15	19	38	5.4	86	0
2022	9	11	16	20	13	5.4	86	0
2022	9	11	17	20	48	6.1	57	0
2022	9	11	18	21	23	6	57	0
2022	9	11	19	21	58	6.4	57	0
2022	9	11	20	22	25	6.5	86	0
2022	9	11	21	22	1	6.2	86	0
2022	9	11	22	23	36	6.3	86	0
2022	9	11	23	24	12	6.6	86	0
2022	9	12	0	12	46	6.5	86	0
2022	9	12	1	12	25	6.8	86	0
2022	9	12	2	13	7	6.6	86	0
2022	9	12	3	13	36	6.3	86	0
2022	9	12	4	14	11	5.9	86	0
2022	9	12	5	14	46	5.5	86	0
2022	9	12	6	15	21	5.5	86	0
2022	9	12	7	15	57	5.5	86	0
2022	9	12	8	16	32	5.4	86	0
2022	9	12	9	16	7	5.4	86	0
2022	9	12	10	17	44	6.1	57	0
2022	9	12	11	17	11	6	57	0
2022	9	12	12	18	52	6.4	57	0
2022	9	12	13	18	27	6.5	86	0
2022	9	12	14	19	2	6.2	86	0
2022	9	12	15	19	38	6.3	86	0
2022	9	12	16	20	13	6.6	86	0
2022	9	12	17	20	48	6.5	86	0
2022	9	12	18	21	23	6.8	86	0
2022	9	12	19	21	58	6.6	86	0
2022	9	12	20	22	25	6.3	86	0
2022	9	12	21	22	1	5.9	86	0
2022	9	12	22	23	36	5.5	86	0
2022	9	12	23	24	11	5.5	86	0
2022	9	13	0	12	33	5.5	86	0
2022	9	13	1	12	25	5.4	86	0
2022	9	13	2	13	5	5.4	86	0
2022	9	13	3	13	36	6.1	45	0
2022	9	13	4	14	11	6	45	0
2022	9	13	5	14	46	6.4	43	0
2022	9	13	6	15	21	6.5	86	0
2022	9	13	7	15	57	6.2	86	0
2022	9	13	8	16	32	6.3	86	0
2022	9	13	9	16	8	6.6	86	0
2022	9	13	10	17	42	6.5	86	0
2022	9	13	11	17	17	6.8	86	0
2022	9	13	12	18	52	6.6	86	0
2022	9	13	13	18	27	6.3	86	0
2022	9	13	14	19	2	5.9	86	0
2022	9	13	15	19	38	5.5	86	0
2022	9	13	16	20	11	5.5	86	0
2022	9	13	17	20	48	5.5	86	0
2022	9	13	18	21	23	5.4	86	0
2022	9	13	19	21	58	5.4	86	0
2022	9	13	20	22	25	6.1	57	0
2022	9	13	21	22	1	6	57	0
2022	9	13	22	23	32	6.4	57	0
2022	9	13	23	24	11	6.5	86	0
2022	9	14	0	12	46	6.2	86	0
2022	9	14	1	12	25	6.3	86	0
2022	9	14	2	13	1	6.6	86	0
2022	9	14	3	13	36	6.5	86	0
2022	9	14	4	14	11	6.8	86	0
2022	9	14	5	14	44	6.6	86	0
2022	9	14	6	15	21	6.3	86	0
2022	9	14	7	15	57	5.9	86	0
2022	9	14	8	16	32	5.5	86	0
2022	9	14	9	16	4	5.4	86	0
2022	9	14	10	17	42	5.4	86	0
2022	9	14	11	17	17	6.1	57	0
2022	9	14	12	18	45	6	57	0
2022	9	14	13	18	22	6.4	57	0
2022	9	14	14	19	5	6.5	86	0
2022	9	14	15	19	38	6.2	86	0
2022	9	14	16	20	13	6.3	86	0
2022	9	14	17	20	48	6.6	86	0
2022	9	14	18	21	27	6.5	86	0
2022	9	14	19	21	58	6.8	86	0
2022	9	14	20	22	25	6.6	86	0
2022	9	14	21	22	3	6.3	86	0
2022	9	14	22	23	36	5.9	86	0
2022	9	14	23	24	22	5.5	86	0
2022	9	15	0	12	34	5.5	86	0
2022	9	15	1	12	25	5.5	86	0
2022	9	15	2	13	1	5.4	86	0
2022	9	15	3	13	36	5.4	86	0
2022	9	15	4	14	11	6.1	57	0
2022	9	15	5	14	44	6	57	0
2022	9	15	6	15	21	6.4	57	0
2022	9	15	7	15	57	6.5	86	0
2022	9	15	8	16	31	6.2	86	0
2022	9	15	9	16	7	6.3	86	0
2022	9	15	10	17	42	6.6	86	0
2022	9	15	11	17	17	6.5	86	0
2022	9	15	12	18	52	6.8	86	0
2022	9	15	13	18	27	6.6	86	0
2022	9	15	14	19	2	6.3	86	0
2022	9	15	15	19	38	5.9	86	0
2022	9	15	16	20	13	5.5	86	0
2022	9	15	17	20	44	5.5	86	0
2022	9	15	18	21	23	5.5	86	0
2022	9	15	19	21	58	5.4	86	0
2022	9	15	20	22	25	5.4	86	0
2022	9	15	21	22	4	6.1	57	0
2022	9	15	22	23	36	6	57	0
2022	9	15	23	24	16	6.4	57	0
2022	9	16	0	12	46	6.5	86	0
2022	9	16	1	12	25	6.2	86	0
2022	9	16	2	13	1	6.3	86	0
2022	9	16	3	13	36	6.6	86	0
2022	9	16	4	14	12	6.5	86	0
2022	9	16	5	14	46	6.8	86	0
2022	9	16	6	15	21	6.6	86	0
2022	9	16	7	15	57	6.3	86	0
2022	9	16	8	16	32	5.9	86	0
2022	9	16	9	16	7	6.6	86	0
2022	9	16	10	17	42	6.5	86	0
2022	9	16	11	17	17	6.8	86	0
2022	9	16	12	18	52	6.6	86	0
2022	9	16	13	18	27	6.3	86	0
2022	9	16	14	19	2	5.9	86	0
2022	9	16	15	19	33	5.9	86	0
2022	9	16	16	20	13	6	86	0
2022	9	16	17	20	48	6.4	86	0
2022	9	16	18	21	23	6.1	86	0
2022	9	16	19	21	58	5.8	86	0
2022	9	16	20	22	25	5.7	86	0
2022	9	16	21	22	1	5.5	86	0
2022	9	16	22	23	36	5.5	86	0
2022	9	16	23	24	11	5.5	86	0
2022	9	17	0	12	46	5.4	86	0
2022	9	17	1	12	25	5.4	86	0
2022	9	17	2	13	1	6.1	57	0
2022	9	17	3	13	36	6	57	0
2022	9	17	4	14	31	6.4	57	0
2022	9	17	5	14	46	6.5	86	0
2022	9	17	6	15	21	6.2	86	0
2022	9	17	7	15	57	6.3	86	0
2022	9	17	8	16	32	6.6	86	0
2022	9	17	9	16	8	6.5	86	0
2022	9	17	10	17	42	6.8	86	0
2022	9	17	11	17	19	6.6	86	0
2022	9	17	12	18	55	6.3	86	0
2022	9	17	13	18	27	5.9	86	0
2022	9	17	14	19	2	5.9	86	0
2022	9	17	15	19	38	6	86	0
2022	9	17	16	20	11	6.4	86	0
2022	9	17	17	20	45	6.1	86	0
2022	9	17	18	21	22	5.8	86	0
2022	9	17	19	21	45	5.7	86	0
2022	9	17	20	22	33	5.5	86	0
2022	9	17	21	22	6	5.5	86	0
2022	9	17	22	23	36	5.5	86	0
2022	9	17	23	24	11	5.4	86	0
2022	9	18	0	12	46	5.4	86	0
2022	9	18	1	12	25	5.5	86	0
2022	9	18	2	13	1	5.5	86	0
2022	9	18	3	13	36	5.5	86	0
2022	9	18	4	14	26	5.4	86	0
2022	9	18	5	14	44	5.4	86	0
2022	9	18	6	15	21	6.1	57	0
2022	9	18	7	15	57	6	57	0
2022	9	18	8	16	32	6.4	57	0
2022	9	18	9	16	7	6.5	86	0
2022	9	18	10	17	42	6.2	86	0
2022	9	18	11	17	17	6.3	86	0
2022	9	18	12	18	52	6.6	86	0
2022	9	18	13	18	26	6.5	86	0
2022	9	18	14	19	2	6.8	86	0
2022	9	18	15	19	38	6.6	86	0
2022	9	18	16	20	11	6.3	86	0
2022	9	18	17	20	48	5.9	86	0
2022	9	18	18	21	23	5.5	86	0
2022	9	18	19	21	58	5.5	86	0
2022	9	18	20	22	25	5.5	86	0
2022	9	18	21	22	1	5.4	86	0
2022	9	18	22	23	36	5.4	86	0
2022	9	18	23	24	11	6.1	57	0
2022	9	19	0	12	46	6	57	0
2022	9	19	1	12	22	6.4	57	0
2022	9	19	2	13	1	6.5	86	0
2022	9	19	3	13	33	6.2	86	0
2022	9	19	4	14	12	6.3	86	0
2022	9	19	5	14	46	6.6	86	0
2022	9	19	6	15	21	6.5	86	0
2022	9	19	7	15	55	6.8	86	0
2022	9	19	8	16	32	6.6	86	0
2022	9	19	9	16	7	6.3	86	0
2022	9	19	10	17	42	5.9	86	0
2022	9	19	11	17	17	5.5	86	0
2022	9	19	12	18	52	5.5	86	0
2022	9	19	13	18	22	5.5	86	0
2022	9	19	14	19	2	5.4	86	0
2022	9	19	15	19	38	5.4	86	0
2022	9	19	16	20	13	6.1	57	0
2022	9	19	17	20	44	6	57	0
2022	9	19	18	21	23	6.4	57	0
2022	9	19	19	21	58	6.5	86	0
2022	9	19	20	22	22	6.2	86	0
2022	9	19	21	22	1	6.3	86	0
2022	9	19	22	23	36	6.6	86	0
2022	9	19	23	24	11	6.5	86	0
2022	9	20	0	12	46	6.8	86	0
2022	9	20	1	12	25	6.6	86	0
2022	9	20	2	13	1	6.3	86	0
2022	9	20	3	13	36	5.9	86	0
2022	9	20	4	14	11	5.5	86	0
2022	9	20	5	14	46	5.5	86	0
2022	9	20	6	15	20	5.5	86	0
2022	9	20	7	15	55	5.4	86	0
2022	9	20	8	16	33	5.4	86	0
2022	9	20	9	16	7	6.1	57	0
2022	9	20	10	17	44	6	57	0
2022	9	20	11	17	17	6.4	57	0
2022	9	20	12	18	45	6.5	86	0
2022	9	20	13	18	27	6.2	86	0
2022	9	20	14	19	2	6.3	86	0
2022	9	20	15	19	38	6.6	86	0
2022	9	20	16	20	13	6.5	86	0
2022	9	20	17	20	48	6.8	86	0
2022	9	20	18	21	21	6.6	86	0
2022	9	20	19	21	56	6.3	86	0
2022	9	20	20	22	22	5.9	86	0
2022	9	20	21	22	7	6.8	0	0
2022	9	20	22	23	32	6.9	0	0
2022	9	20	23	24	14	6.9	0	0
2022	9	21	0	12	45	5.5	86	0
2022	9	21	1	12	25	5.4	86	0
2022	9	21	2	13	1	5.4	86	0
2022	9	21	3	13	36	6.1	57	0
2022	9	21	4	14	11	6	57	0
2022	9	21	5	14	45	6.4	57	0
2022	9	21	6	15	22	6.5	86	0
2022	9	21	7	15	57	6.2	86	0
2022	9	21	8	16	32	6.3	86	0
2022	9	21	9	16	7	6.6	86	0
2022	9	21	10	17	42	6.5	86	0
2022	9	21	11	17	17	6.8	86	0
2022	9	21	12	18	52	6.6	86	0
2022	9	21	13	18	27	6.3	86	0
2022	9	21	14	19	2	5.9	86	0
2022	9	21	15	19	33	5.5	86	0
2022	9	21	16	20	13	5.5	86	0
2022	9	21	17	20	48	5.5	86	0
2022	9	21	18	21	23	5.4	86	0
2022	9	21	19	21	58	5.4	86	0
2022	9	21	20	22	25	6.1	57	0
2022	9	21	21	22	4	6	57	0
2022	9	21	22	23	36	6.4	57	0
2022	9	21	23	24	11	6.5	86	0
2022	9	22	0	12	33	6.2	86	0
2022	9	22	1	12	22	6.3	86	0
2022	9	22	2	13	12	6.6	86	0
2022	9	22	3	13	32	6.5	86	0
2022	9	22	4	14	18	6.8	86	0
2022	9	22	5	14	32	6.6	86	0
2022	9	22	6	15	20	6.3	86	0
2022	9	22	7	15	55	5.9	86	0
2022	9	22	8	16	21	6.6	86	0
2022	9	22	9	16	9	6.5	86	0
2022	9	22	10	17	41	6.8	86	0
2022	9	22	11	17	16	6.6	86	0
2022	9	22	12	18	51	6.3	86	0
2022	9	22	13	18	22	5.9	86	0
2022	9	22	14	19	12	5.9	86	0
2022	9	22	15	19	33	6	86	0
2022	9	22	16	20	12	6.4	86	0
2022	9	22	17	20	48	6.1	86	0
2022	9	22	18	21	44	5.8	86	0
2022	9	22	19	21	58	5.7	86	0
2022	9	22	20	22	25	5.5	86	0
2022	9	22	21	22	1	5.5	86	0
2022	9	22	22	23	36	5.5	86	0
2022	9	22	23	24	11	5.4	86	0
2022	9	23	0	12	44	5.4	86	0
2022	9	23	1	12	22	6.1	57	0
2022	9	23	2	13	11	6	57	0
2022	9	23	3	13	32	6.4	57	0
2022	9	23	4	14	18	6.5	86	0
2022	9	23	5	14	42	6.2	86	0
2022	9	23	6	15	22	6.3	86	0
2022	9	23	7	15	57	6.6	86	0
2022	9	23	8	16	32	6.5	86	0
2022	9	23	9	16	7	6.8	86	0
2022	9	23	10	17	42	6.6	86	0
2022	9	23	11	17	17	6.3	86	0
2022	9	23	12	18	52	5.9	86	0
2022	9	23	13	18	22	5.9	86	0
2022	9	23	14	19	2	6	86	0
2022	9	23	15	19	38	6.4	86	0
2022	9	23	16	20	13	6.1	86	0
2022	9	23	17	20	48	5.8	86	0
2022	9	23	18	21	21	5.7	86	0
2022	9	23	19	21	45	5.5	86	0
2022	9	23	20	22	25	5.5	86	0
2022	9	23	21	22	12	5.5	86	0
2022	9	23	22	23	36	5.4	86	0
2022	9	23	23	24	11	5.4	86	0
2022	9	24	0	12	44	5.5	86	0
2022	9	24	1	12	25	5.5	86	0
2022	9	24	2	13	1	5.5	86	0
2022	9	24	3	13	36	5.4	86	0
2022	9	24	4	14	14	5.4	86	0
2022	9	24	5	14	46	6.1	57	0
2022	9	24	6	15	27	6	57	0
2022	9	24	7	15	55	6.4	57	0
2022	9	24	8	16	32	6.5	86	0
2022	9	24	9	16	7	6.2	86	0
2022	9	24	10	17	33	6.3	86	0
2022	9	24	11	17	11	6.6	86	0
2022	9	24	12	18	52	6.5	86	0
2022	9	24	13	18	22	6.8	86	0
2022	9	24	14	19	2	6.6	86	0
2022	9	24	15	19	38	6.3	86	0
2022	9	24	16	20	11	5.9	86	0
2022	9	24	17	20	48	5.5	86	0
2022	9	24	18	21	23	5.5	86	0
2022	9	24	19	21	58	5.5	86	0
2022	9	24	20	22	22	5.4	86	0
2022	9	24	21	22	1	5.4	86	0
2022	9	24	22	23	36	6.1	57	0
2022	9	24	23	24	27	6	57	0
2022	9	25	0	12	46	6.4	57	0
2022	9	25	1	12	22	6.5	86	0
2022	9	25	2	13	11	6.2	86	0
2022	9	25	3	13	36	6.3	86	0
2022	9	25	4	14	22	6.6	86	0
2022	9	25	5	14	46	6.5	86	0
2022	9	25	6	15	21	6.8	86	0
2022	9	25	7	15	57	6.6	86	0
2022	9	25	8	16	32	6.3	86	0
2022	9	25	9	16	8	5.9	86	0
2022	9	25	10	17	42	5.5	86	0
2022	9	25	11	17	17	5.5	86	0
2022	9	25	12	18	52	5.5	86	0
2022	9	25	13	18	27	5.4	86	0
2022	9	25	14	19	2	5.4	86	0
2022	9	25	15	19	38	6.1	57	0
2022	9	25	16	20	15	6	57	0
2022	9	25	17	20	48	6.4	57	0
2022	9	25	18	21	23	6.5	86	0
2022	9	25	19	21	55	6.2	86	0
2022	9	25	20	22	25	6.3	86	0
2022	9	25	21	22	1	6.6	86	0
2022	9	25	22	23	36	6.5	86	0
2022	9	25	23	24	11	6.8	86	0
2022	9	26	0	12	46	6.6	86	0
2022	9	26	1	12	22	6.3	86	0
2022	9	26	2	13	1	5.9	86	0
2022	9	26	3	13	36	5.5	86	0
2022	9	26	4	14	12	5.5	86	0
2022	9	26	5	14	46	5.5	86	0
2022	9	26	6	15	21	5.4	86	0
2022	9	26	7	15	45	5.4	86	0
2022	9	26	8	16	35	6.1	57	0
2022	9	26	9	16	7	6	57	0
2022	9	26	10	17	39	6.4	57	0
2022	9	26	11	17	17	6.5	86	0
2022	9	26	12	18	52	6.2	86	0
2022	9	26	13	18	27	6.3	86	0
2022	9	26	14	19	2	6.6	86	0
2022	9	26	15	19	38	6.5	86	0
2022	9	26	16	20	13	6.8	86	0
2022	9	26	17	20	48	6.6	86	0
2022	9	26	18	21	23	6.3	86	0
2022	9	26	19	21	58	5.9	86	0
2022	9	26	20	22	25	6.8	0	0
2022	9	26	21	22	1	6.9	0	0
2022	9	26	22	23	36	6.9	0	0
2022	9	26	23	24	13	5.5	86	0
2022	9	27	0	12	42	5.4	86	0
2022	9	27	1	12	22	5.4	86	0
2022	9	27	2	13	1	6.1	57	0
2022	9	27	3	13	36	6	57	0
2022	9	27	4	14	11	6.4	57	0
2022	9	27	5	14	46	6.5	86	0
2022	9	27	6	15	21	6.2	86	0
2022	9	27	7	15	57	6.3	86	0
2022	9	27	8	16	32	6.6	86	0
2022	9	27	9	16	7	6.5	86	0
2022	9	27	10	17	42	6.8	86	0
2022	9	27	11	17	17	6.6	86	0
2022	9	27	12	18	52	6.3	86	0
2022	9	27	13	18	27	5.9	86	0
2022	9	27	14	19	2	5.5	86	0
2022	9	27	15	19	38	5.5	86	0
2022	9	27	16	20	13	5.5	86	0
2022	9	27	17	20	48	5.4	86	0
2022	9	27	18	21	22	5.4	86	0
2022	9	27	19	21	58	6.1	57	0
2022	9	27	20	22	25	6	57	0
2022	9	27	21	22	8	6.4	57	0
2022	9	27	22	23	36	6.5	86	0
2022	9	27	23	24	11	6.2	86	0
2022	9	28	0	12	46	6.3	86	0
2022	9	28	1	12	22	6.6	86	0
2022	9	28	2	13	2	6.5	86	0
2022	9	28	3	13	36	6.8	86	0
2022	9	28	4	14	11	6.6	86	0
2022	9	28	5	14	46	6.3	86	0
2022	9	28	6	15	21	5.9	86	0
2022	9	28	7	15	45	6.6	86	0
2022	9	28	8	16	32	6.5	86	0
2022	9	28	9	16	8	6.8	86	0
2022	9	28	10	17	42	6.6	86	0
2022	9	28	11	17	11	6.3	86	0
2022	9	28	12	18	52	5.9	86	0
2022	9	28	13	18	27	5.9	86	0
2022	9	28	14	19	2	6	86	0
2022	9	28	15	19	38	6.4	86	0
2022	9	28	16	20	43	6.1	86	0
2022	9	28	17	20	48	5.8	86	0
2022	9	28	18	21	23	5.7	86	0
2022	9	28	19	21	58	5.5	86	0
2022	9	28	20	22	25	5.5	86	0
2022	9	28	21	22	1	5.5	86	0
2022	9	28	22	23	36	5.4	86	0
2022	9	28	23	24	11	5.4	86	0
2022	9	29	0	12	46	6.1	57	0
2022	9	29	1	12	22	6	57	0
2022	9	29	2	13	1	6.4	57	0
2022	9	29	3	13	36	6.5	86	0
2022	9	29	4	14	11	6.2	86	0
2022	9	29	5	14	44	6.3	86	0
2022	9	29	6	15	21	6.6	86	0
2022	9	29	7	15	57	6.5	86	0
2022	9	29	8	16	32	6.8	86	0
2022	9	29	9	16	7	6.6	86	0
2022	9	29	10	17	42	6.3	86	0
2022	9	29	11	17	17	5.9	86	0
2022	9	29	12	18	52	5.9	86	0
2022	9	29	13	18	27	6	86	0
2022	9	29	14	19	2	6.4	86	0
2022	9	29	15	19	38	6.1	86	0
2022	9	29	16	20	13	5.8	86	0
2022	9	29	17	20	48	5.7	86	0
2022	9	29	18	21	23	5.5	86	0
2022	9	29	19	21	6	5.5	86	0
2022	9	29	20	22	25	5.5	86	0
2022	9	29	21	22	8	5.4	86	0
2022	9	29	22	23	36	5.4	86	0
2022	9	29	23	24	11	5.5	86	0
2022	9	30	0	12	46	5.5	86	0
2022	9	30	1	12	25	5.5	86	0
2022	9	30	2	13	3	5.4	86	0
2022	9	30	3	13	36	5.4	86	0
2022	9	30	4	14	13	6.1	57	0
2022	9	30	5	14	46	6	57	0
2022	9	30	6	15	21	6.4	57	0
2022	9	30	7	15	57	6.5	86	0
2022	9	30	8	16	32	6.2	86	0
2022	9	30	9	16	7	6.3	86	0
2022	9	30	10	17	42	6.6	86	0
2022	9	30	11	17	17	6.5	86	0
2022	9	30	12	18	52	6.8	86	0
2022	9	30	13	18	22	6.6	86	0
2022	9	30	14	19	2	6.3	86	0
2022	9	30	15	19	33	5.9	86	0
2022	9	30	16	20	13	5.5	86	0
2022	9	30	17	20	48	5.5	86	0
2022	9	30	18	21	23	5.5	86	0
2022	9	30	19	21	44	5.4	86	0
2022	9	30	20	22	25	5.4	86	0
2022	9	30	21	22	2	6.1	57	0
2022	9	30	22	23	36	6	57	0
2022	9	30	23	24	16	6.4	57	0