## 火龍果園流量監測
年	月	日	時	分	秒	pH	總水量(m3)	瞬間水量(m3/h)
2022	11	1	0	12	7	6.1	55	0
2022	11	1	1	12	21	6	58	0
2022	11	1	2	13	35	6.4	58	0
2022	11	1	3	13	22	6.5	86	0
2022	11	1	4	14	37	6.2	86	0
2022	11	1	5	14	33	6.3	99	0
2022	11	1	6	15	41	6.6	99	0
2022	11	1	7	15	55	6.5	98	0
2022	11	1	8	16	33	6.8	86	0
2022	11	1	9	16	9	6.6	86	0
2022	11	1	10	17	30	6.3	86	0
2022	11	1	11	17	17	5.9	86	0
2022	11	1	12	18	51	5.9	86	0
2022	11	1	13	18	22	6	86	0
2022	11	1	14	19	3	6.4	86	0
2022	11	1	15	19	33	6.1	86	0
2022	11	1	16	20	11	5.8	86	0
2022	11	1	17	20	44	5.7	86	0
2022	11	1	18	21	32	5.5	86	0
2022	11	1	19	21	44	5.5	86	0
2022	11	1	20	22	22	5.5	86	0
2022	11	1	21	22	8	5.4	86	0
2022	11	1	22	23	35	5.4	86	0
2022	11	1	23	24	14	6.1	55	0
2022	11	2	0	12	45	6	55	0
2022	11	2	1	12	44	6.4	55	0
2022	11	2	2	13	33	6.5	86	0
2022	11	2	3	13	32	6.2	86	0
2022	11	2	4	14	18	6.3	86	0
2022	11	2	5	14	22	6.6	86	0
2022	11	2	6	15	20	6.5	86	0
2022	11	2	7	15	51	6.8	88	0
2022	11	2	8	16	22	6.6	88	0
2022	11	2	9	16	9	6.3	88	0
2022	11	2	10	17	41	5.9	88	0
2022	11	2	11	17	16	5.9	88	0
2022	11	2	12	18	55	6	86	0
2022	11	2	13	18	22	6.4	86	0
2022	11	2	14	19	12	6.1	86	0
2022	11	2	15	19	33	5.8	86	0
2022	11	2	16	20	12	5.7	86	0
2022	11	2	17	20	48	5.5	86	0
2022	11	2	18	21	23	5.5	86	0
2022	11	2	19	21	55	5.5	86	0
2022	11	2	20	22	25	5.4	86	0
2022	11	2	21	22	9	5.4	86	0
2022	11	2	22	23	36	6.1	55	0
2022	11	2	23	24	11	6	55	0
2022	11	3	0	12	44	6.4	55	0
2022	11	3	1	12	22	6.5	86	0
2022	11	3	2	13	11	6.2	86	0
2022	11	3	3	13	33	6.3	86	0
2022	11	3	4	14	18	6.6	86	0
2022	11	3	5	14	42	6.5	86	0
2022	11	3	6	15	21	6.8	86	0
2022	11	3	7	15	57	6.6	86	0
2022	11	3	8	16	32	6.3	86	0
2022	11	3	9	16	8	5.9	86	0
2022	11	3	10	17	42	5.9	86	0
2022	11	3	11	17	15	6	86	0
2022	11	3	12	18	52	6.4	86	0
2022	11	3	13	18	22	6.1	86	0
2022	11	3	14	19	2	5.8	86	0
2022	11	3	15	19	38	5.7	86	0
2022	11	3	16	20	13	5.5	86	0
2022	11	3	17	20	48	5.5	86	0
2022	11	3	18	21	22	5.5	86	0
2022	11	3	19	21	45	5.4	86	0
2022	11	3	20	22	25	5.4	86	0
2022	11	3	21	22	2	6.1	78	0
2022	11	3	22	23	36	6	78	0
2022	11	3	23	24	11	6.4	78	0
2022	11	4	0	12	44	6.5	78	0
2022	11	4	1	12	25	6.2	86	0
2022	11	4	2	13	9	6.3	86	0
2022	11	4	3	13	36	6.6	86	0
2022	11	4	4	14	14	6.5	86	0
2022	11	4	5	14	44	6.8	86	0
2022	11	4	6	15	21	6.6	86	0
2022	11	4	7	15	55	6.3	86	0
2022	11	4	8	16	33	5.9	86	0
2022	11	4	9	16	11	5.9	86	0
2022	11	4	10	17	38	6	86	0
2022	11	4	11	17	12	6.4	86	0
2022	11	4	12	18	52	6.1	86	0
2022	11	4	13	18	22	5.8	86	0
2022	11	4	14	19	2	5.7	86	0
2022	11	4	15	19	38	5.5	86	0
2022	11	4	16	20	14	5.5	86	0
2022	11	4	17	20	48	5.5	86	0
2022	11	4	18	21	23	5.4	86	0
2022	11	4	19	21	55	5.4	86	0
2022	11	4	20	22	23	6.1	57	0
2022	11	4	21	22	2	6	57	0
2022	11	4	22	23	36	6.4	57	0
2022	11	4	23	24	27	6.5	86	0
2022	11	5	0	12	46	6.2	86	0
2022	11	5	1	12	25	6.3	86	0
2022	11	5	2	13	14	6.6	86	0
2022	11	5	3	13	36	6.5	86	0
2022	11	5	4	14	22	6.8	86	0
2022	11	5	5	14	46	6.6	86	0
2022	11	5	6	15	22	6.3	86	0
2022	11	5	7	15	56	5.9	86	0
2022	11	5	8	16	22	5.9	86	0
2022	11	5	9	16	8	6	86	0
2022	11	5	10	17	42	6.4	86	0
2022	11	5	11	17	17	6.1	86	0
2022	11	5	12	18	52	5.8	86	0
2022	11	5	13	18	27	5.7	86	0
2022	11	5	14	19	2	5.5	86	0
2022	11	5	15	19	38	5.5	86	0
2022	11	5	16	20	11	5.5	80	0
2022	11	5	17	20	46	5.4	79	0
2022	11	5	18	21	25	5.4	78	0
2022	11	5	19	21	55	6.1	56	0
2022	11	5	20	22	25	6	56	0
2022	11	5	21	22	1	6.4	56	0
2022	11	5	22	23	36	6.5	86	0
2022	11	5	23	24	11	6.2	86	0
2022	11	6	0	12	46	6.3	86	0
2022	11	6	1	12	25	6.6	86	0
2022	11	6	2	13	2	6.5	86	0
2022	11	6	3	13	36	6.8	86	0
2022	11	6	4	14	11	6.6	86	0
2022	11	6	5	14	46	6.3	86	0
2022	11	6	6	15	21	5.9	86	0
2022	11	6	7	15	57	5.9	86	0
2022	11	6	8	16	33	6	86	0
2022	11	6	9	16	7	6.4	86	0
2022	11	6	10	17	42	6.1	86	0
2022	11	6	11	17	17	5.8	86	0
2022	11	6	12	18	52	5.7	86	0
2022	11	6	13	18	27	5.5	86	0
2022	11	6	14	19	2	5.5	86	0
2022	11	6	15	19	36	5.5	86	0
2022	11	6	16	20	15	5.4	86	0
2022	11	6	17	20	45	5.4	86	0
2022	11	6	18	21	23	6.1	57	0
2022	11	6	19	21	58	6	57	0
2022	11	6	20	22	25	6.4	57	0
2022	11	6	21	22	88	6.5	86	0
2022	11	6	22	23	36	6.2	86	0
2022	11	6	23	24	11	6.3	86	0
2022	11	7	0	12	42	6.6	86	0
2022	11	7	1	12	22	6.5	86	0
2022	11	7	2	13	3	6.8	86	0
2022	11	7	3	13	36	6.6	86	0
2022	11	7	4	14	11	6.3	86	0
2022	11	7	5	14	46	5.9	86	0
2022	11	7	6	15	22	5.9	86	0
2022	11	7	7	15	57	6	86	0
2022	11	7	8	16	32	6.4	86	0
2022	11	7	9	16	8	6.1	86	0
2022	11	7	10	17	33	5.8	86	0
2022	11	7	11	17	17	5.7	86	0
2022	11	7	12	18	43	5.5	86	0
2022	11	7	13	18	27	5.5	86	0
2022	11	7	14	19	2	5.5	86	0
2022	11	7	15	19	38	5.4	86	0
2022	11	7	16	20	13	5.4	86	0
2022	11	7	17	20	48	6.1	57	0
2022	11	7	18	21	22	6	57	0
2022	11	7	19	21	58	6.4	57	0
2022	11	7	20	22	25	6.5	86	0
2022	11	7	21	22	9	6.2	86	0
2022	11	7	22	23	36	6.3	86	0
2022	11	7	23	24	11	6.6	86	0
2022	11	8	0	12	46	6.5	86	0
2022	11	8	1	12	22	6.8	86	0
2022	11	8	2	13	5	6.6	86	0
2022	11	8	3	13	36	6.3	86	0
2022	11	8	4	14	11	5.9	86	0
2022	11	8	5	14	46	5.9	86	0
2022	11	8	6	15	21	6	86	0
2022	11	8	7	15	34	6.4	86	0
2022	11	8	8	16	32	6.1	86	0
2022	11	8	9	16	9	5.8	86	0
2022	11	8	10	17	42	5.7	86	0
2022	11	8	11	17	13	5.5	86	0
2022	11	8	12	18	34	5.5	86	0
2022	11	8	13	18	27	5.5	86	0
2022	11	8	14	19	2	5.4	86	0
2022	11	8	15	19	38	5.4	86	0
2022	11	8	16	20	43	5.5	86	0
2022	11	8	17	20	44	5.5	86	0
2022	11	8	18	21	23	5.5	86	0
2022	11	8	19	21	55	5.4	86	0
2022	11	8	20	22	25	5.4	86	0
2022	11	8	21	22	2	6.1	78	0
2022	11	8	22	23	22	6	79	0
2022	11	8	23	24	11	6.4	77	0
2022	11	9	0	12	46	6.5	86	0
2022	11	9	1	12	22	6.2	86	0
2022	11	9	2	13	1	6.3	86	0
2022	11	9	3	13	36	6.6	86	0
2022	11	9	4	14	14	6.5	86	0
2022	11	9	5	14	46	6.8	86	0
2022	11	9	6	15	21	6.6	86	0
2022	11	9	7	15	45	6.3	86	0
2022	11	9	8	16	32	5.9	86	0
2022	11	9	9	16	8	5.5	86	0
2022	11	9	10	17	42	5.5	86	0
2022	11	9	11	17	17	5.5	86	0
2022	11	9	12	18	52	5.4	86	0
2022	11	9	13	18	22	5.4	86	0
2022	11	9	14	19	2	6.1	57	0
2022	11	9	15	19	38	6	57	0
2022	11	9	16	20	13	6.4	57	0
2022	11	9	17	20	48	6.5	86	0
2022	11	9	18	21	23	6.2	86	0
2022	11	9	19	21	58	6.3	86	0
2022	11	9	20	22	26	6.6	86	0
2022	11	9	21	22	2	6.5	86	0
2022	11	9	22	23	36	6.8	86	0
2022	11	9	23	24	11	6.6	86	0
2022	11	10	0	12	46	6.3	86	0
2022	11	10	1	12	25	5.9	86	0
2022	11	10	2	13	5	5.5	86	0
2022	11	10	3	13	36	5.5	86	0
2022	11	10	4	14	11	5.5	86	0
2022	11	10	5	14	46	5.4	86	0
2022	11	10	6	15	22	5.4	86	0
2022	11	10	7	15	57	6.1	57	0
2022	11	10	8	16	32	6	57	0
2022	11	10	9	16	7	6.4	57	0
2022	11	10	10	17	42	6.5	86	0
2022	11	10	11	17	17	6.2	86	0
2022	11	10	12	18	34	6.3	86	0
2022	11	10	13	18	28	6.6	86	0
2022	11	10	14	19	2	6.5	86	0
2022	11	10	15	19	33	6.8	86	0
2022	11	10	16	20	13	6.6	86	0
2022	11	10	17	20	48	6.3	86	0
2022	11	10	18	21	23	5.9	86	0
2022	11	10	19	21	58	5.5	86	0
2022	11	10	20	22	25	5.5	86	0
2022	11	10	21	22	1	5.5	86	0
2022	11	10	22	23	36	5.4	86	0
2022	11	10	23	24	11	5.4	86	0
2022	11	11	0	12	44	6.1	57	0
2022	11	11	1	12	25	6	57	0
2022	11	11	2	13	5	6.4	57	0
2022	11	11	3	13	36	6.5	86	0
2022	11	11	4	14	11	6.2	86	0
2022	11	11	5	14	46	6.3	86	0
2022	11	11	6	15	21	6.6	86	0
2022	11	11	7	15	57	6.5	86	0
2022	11	11	8	16	32	6.8	86	0
2022	11	11	9	16	7	6.6	86	0
2022	11	11	10	17	42	6.3	86	0
2022	11	11	11	17	17	5.9	86	0
2022	11	11	12	18	52	5.5	86	0
2022	11	11	13	18	27	5.5	86	0
2022	11	11	14	19	6	5.5	86	0
2022	11	11	15	19	38	5.4	86	0
2022	11	11	16	20	13	5.4	86	0
2022	11	11	17	20	48	6.1	57	0
2022	11	11	18	21	23	6	57	0
2022	11	11	19	21	58	6.4	57	0
2022	11	11	20	22	25	6.5	86	0
2022	11	11	21	22	1	6.2	86	0
2022	11	11	22	23	36	6.3	86	0
2022	11	11	23	24	12	6.6	86	0
2022	11	12	0	12	46	6.5	86	0
2022	11	12	1	12	25	6.8	86	0
2022	11	12	2	13	7	6.6	86	0
2022	11	12	3	13	36	6.3	86	0
2022	11	12	4	14	15	5.9	86	0
2022	11	12	5	14	46	5.5	86	0
2022	11	12	6	15	21	5.5	86	0
2022	11	12	7	15	57	5.5	86	0
2022	11	12	8	16	32	5.4	86	0
2022	11	12	9	16	7	5.4	86	0
2022	11	12	10	17	44	6.1	57	0
2022	11	12	11	17	11	6	57	0
2022	11	12	12	18	52	6.4	57	0
2022	11	12	13	18	27	6.5	86	0
2022	11	12	14	19	2	6.2	86	0
2022	11	12	15	19	38	6.3	86	0
2022	11	12	16	20	13	6.6	86	0
2022	11	12	17	20	48	6.5	86	0
2022	11	12	18	21	23	6.8	86	0
2022	11	12	19	21	58	6.6	86	0
2022	11	12	20	22	25	6.3	86	0
2022	11	12	21	22	2	5.9	86	0
2022	11	12	22	23	36	5.5	86	0
2022	11	12	23	24	11	5.5	86	0
2022	11	13	0	12	33	5.5	86	0
2022	11	13	1	12	25	5.4	86	0
2022	11	13	2	13	5	5.4	86	0
2022	11	13	3	13	36	6.1	45	0
2022	11	13	4	14	11	6	45	0
2022	11	13	5	14	46	6.4	43	0
2022	11	13	6	15	21	6.5	86	0
2022	11	13	7	15	57	6.2	86	0
2022	11	13	8	16	32	6.3	86	0
2022	11	13	9	16	8	6.6	86	0
2022	11	13	10	17	42	6.5	86	0
2022	11	13	11	17	17	6.8	86	0
2022	11	13	12	18	52	6.6	86	0
2022	11	13	13	18	27	6.3	86	0
2022	11	13	14	19	2	5.9	86	0
2022	11	13	15	19	38	5.5	86	0
2022	11	13	16	20	13	5.5	86	0
2022	11	13	17	20	48	5.5	86	0
2022	11	13	18	21	23	5.4	86	0
2022	11	13	19	21	58	5.4	86	0
2022	11	13	20	22	25	6.1	57	0
2022	11	13	21	22	1	6	57	0
2022	11	13	22	23	32	6.4	57	0
2022	11	13	23	24	11	6.5	86	0
2022	11	14	0	12	46	6.2	86	0
2022	11	14	1	12	25	6.3	86	0
2022	11	14	2	13	1	6.6	86	0
2022	11	14	3	13	36	6.5	86	0
2022	11	14	4	14	11	6.8	86	0
2022	11	14	5	14	44	6.6	86	0
2022	11	14	6	15	21	6.3	86	0
2022	11	14	7	15	57	5.9	86	0
2022	11	14	8	16	32	5.5	86	0
2022	11	14	9	16	8	5.4	86	0
2022	11	14	10	17	42	5.4	86	0
2022	11	14	11	17	17	6.1	57	0
2022	11	14	12	18	45	6	57	0
2022	11	14	13	18	26	6.4	57	0
2022	11	14	14	19	5	6.5	86	0
2022	11	14	15	19	38	6.2	86	0
2022	11	14	16	20	13	6.3	86	0
2022	11	14	17	20	48	6.6	86	0
2022	11	14	18	21	27	6.5	86	0
2022	11	14	19	21	58	6.8	86	0
2022	11	14	20	22	25	6.6	86	0
2022	11	14	21	22	3	6.3	86	0
2022	11	14	22	23	36	5.9	86	0
2022	11	14	23	24	22	5.5	86	0
2022	11	15	0	12	34	5.5	86	0
2022	11	15	1	12	25	5.5	86	0
2022	11	15	2	13	1	5.4	86	0
2022	11	15	3	13	36	5.4	86	0
2022	11	15	4	14	11	6.1	57	0
2022	11	15	5	14	44	6	57	0
2022	11	15	6	15	21	6.4	57	0
2022	11	15	7	15	57	6.5	86	0
2022	11	15	8	16	31	6.2	86	0
2022	11	15	9	16	7	6.3	86	0
2022	11	15	10	17	42	6.6	86	0
2022	11	15	11	17	19	6.5	86	0
2022	11	15	12	18	52	6.8	86	0
2022	11	15	13	18	27	6.6	86	0
2022	11	15	14	19	2	6.3	86	0
2022	11	15	15	19	38	5.9	86	0
2022	11	15	16	20	13	5.5	86	0
2022	11	15	17	20	44	5.5	86	0
2022	11	15	18	21	23	5.5	86	0
2022	11	15	19	21	58	5.4	86	0
2022	11	15	20	22	25	5.4	86	0
2022	11	15	21	22	4	6.1	57	0
2022	11	15	22	23	36	6	57	0
2022	11	15	23	24	16	6.4	57	0
2022	11	16	0	12	46	6.5	86	0
2022	11	16	1	12	25	6.2	86	0
2022	11	16	2	13	1	6.3	86	0
2022	11	16	3	13	36	6.6	86	0
2022	11	16	4	14	12	6.5	86	0
2022	11	16	5	14	46	6.8	86	0
2022	11	16	6	15	21	6.6	86	0
2022	11	16	7	15	57	6.3	86	0
2022	11	16	8	16	32	5.9	86	0
2022	11	16	9	16	6	6.6	86	0
2022	11	16	10	17	42	6.5	86	0
2022	11	16	11	17	17	6.8	86	0
2022	11	16	12	18	52	6.6	86	0
2022	11	16	13	18	27	6.3	86	0
2022	11	16	14	19	2	5.9	86	0
2022	11	16	15	19	33	5.9	86	0
2022	11	16	16	20	13	6	86	0
2022	11	16	17	20	48	6.4	86	0
2022	11	16	18	21	23	6.1	86	0
2022	11	16	19	21	58	5.8	86	0
2022	11	16	20	22	25	5.7	86	0
2022	11	16	21	22	1	5.5	86	0
2022	11	16	22	23	36	5.5	86	0
2022	11	16	23	24	14	5.5	86	0
2022	11	17	0	12	46	5.4	86	0
2022	11	17	1	12	25	5.4	86	0
2022	11	17	2	13	1	6.1	57	0
2022	11	17	3	13	36	6	57	0
2022	11	17	4	14	31	6.4	57	0
2022	11	17	5	14	46	6.5	86	0
2022	11	17	6	15	21	6.2	86	0
2022	11	17	7	15	57	6.3	86	0
2022	11	17	8	16	32	6.6	86	0
2022	11	17	9	16	9	6.5	86	0
2022	11	17	10	17	42	6.8	86	0
2022	11	17	11	17	11	6.6	86	0
2022	11	17	12	18	53	6.3	86	0
2022	11	17	13	18	27	5.9	86	0
2022	11	17	14	19	2	5.9	86	0
2022	11	17	15	19	38	6	86	0
2022	11	17	16	20	11	6.4	86	0
2022	11	17	17	20	45	6.1	86	0
2022	11	17	18	21	22	5.8	86	0
2022	11	17	19	21	45	5.7	86	0
2022	11	17	20	22	33	5.5	86	0
2022	11	17	21	22	6	5.5	86	0
2022	11	17	22	23	36	5.5	86	0
2022	11	17	23	24	11	5.4	86	0
2022	11	18	0	12	46	5.4	86	0
2022	11	18	1	12	25	5.5	86	0
2022	11	18	2	13	1	5.5	86	0
2022	11	18	3	13	36	5.5	86	0
2022	11	18	4	14	26	5.4	86	0
2022	11	18	5	14	44	5.4	86	0
2022	11	18	6	15	21	6.1	57	0
2022	11	18	7	15	57	6	57	0
2022	11	18	8	16	32	6.4	57	0
2022	11	18	9	16	7	6.5	86	0
2022	11	18	10	17	42	6.2	86	0
2022	11	18	11	17	17	6.3	86	0
2022	11	18	12	18	52	6.6	86	0
2022	11	18	13	18	26	6.5	86	0
2022	11	18	14	19	2	6.8	86	0
2022	11	18	15	19	38	6.6	86	0
2022	11	18	16	20	11	6.3	86	0
2022	11	18	17	20	48	5.9	86	0
2022	11	18	18	21	23	5.5	86	0
2022	11	18	19	21	58	5.5	86	0
2022	11	18	20	22	25	5.5	86	0
2022	11	18	21	22	1	5.4	86	0
2022	11	18	22	23	36	5.4	86	0
2022	11	18	23	24	11	6.1	57	0
2022	11	19	0	12	46	6	57	0
2022	11	19	1	12	22	6.4	57	0
2022	11	19	2	13	1	6.5	86	0
2022	11	19	3	13	33	6.2	86	0
2022	11	19	4	14	12	6.3	86	0
2022	11	19	5	14	46	6.6	86	0
2022	11	19	6	15	21	6.5	86	0
2022	11	19	7	15	55	6.8	86	0
2022	11	19	8	16	32	6.6	86	0
2022	11	19	9	16	7	6.3	86	0
2022	11	19	10	17	42	5.9	86	0
2022	11	19	11	17	17	5.5	86	0
2022	11	19	12	18	52	5.5	86	0
2022	11	19	13	18	22	5.5	86	0
2022	11	19	14	19	2	5.4	86	0
2022	11	19	15	19	38	5.4	86	0
2022	11	19	16	20	13	6.1	57	0
2022	11	19	17	20	45	6	57	0
2022	11	19	18	21	23	6.4	57	0
2022	11	19	19	21	58	6.5	86	0
2022	11	19	20	22	22	6.2	86	0
2022	11	19	21	22	1	6.3	86	0
2022	11	19	22	23	36	6.6	86	0
2022	11	19	23	24	11	6.5	86	0
2022	11	20	0	12	46	6.8	86	0
2022	11	20	1	12	25	6.6	86	0
2022	11	20	2	13	1	6.3	86	0
2022	11	20	3	13	36	5.9	86	0
2022	11	20	4	14	11	5.5	86	0
2022	11	20	5	14	46	5.5	86	0
2022	11	20	6	15	20	5.5	86	0
2022	11	20	7	15	55	5.4	86	0
2022	11	20	8	16	33	5.4	86	0
2022	11	20	9	16	7	6.1	57	0
2022	11	20	10	17	44	6	57	0
2022	11	20	11	17	17	6.4	57	0
2022	11	20	12	18	45	6.5	86	0
2022	11	20	13	18	27	6.2	86	0
2022	11	20	14	19	2	6.3	86	0
2022	11	20	15	19	38	6.6	86	0
2022	11	20	16	20	13	6.5	86	0
2022	11	20	17	20	48	6.8	86	0
2022	11	20	18	21	21	6.6	86	0
2022	11	20	19	21	56	6.3	86	0
2022	11	20	20	22	22	5.9	86	0
2022	11	20	21	22	8	6.8	86	0
2022	11	20	22	23	32	6.9	86	0
2022	11	20	23	24	14	6.9	86	0
2022	11	21	0	12	45	5.5	86	0
2022	11	21	1	12	25	5.4	86	0
2022	11	21	2	13	1	5.4	86	0
2022	11	21	3	13	36	6.1	57	0
2022	11	21	4	14	11	6	57	0
2022	11	21	5	14	45	6.4	57	0
2022	11	21	6	15	22	6.5	86	0
2022	11	21	7	15	57	6.2	86	0
2022	11	21	8	16	32	6.3	86	0
2022	11	21	9	16	7	6.6	86	0
2022	11	21	10	17	42	6.5	86	0
2022	11	21	11	17	17	6.8	86	0
2022	11	21	12	18	52	6.6	86	0
2022	11	21	13	18	27	6.3	86	0
2022	11	21	14	19	2	5.9	86	0
2022	11	21	15	19	33	5.5	86	0
2022	11	21	16	20	13	5.5	86	0
2022	11	21	17	20	48	5.5	86	0
2022	11	21	18	21	23	5.4	86	0
2022	11	21	19	21	58	5.4	86	0
2022	11	21	20	22	25	6.1	57	0
2022	11	21	21	22	4	6	57	0
2022	11	21	22	23	36	6.4	57	0
2022	11	21	23	24	13	6.5	86	0
2022	11	22	0	12	33	6.2	86	0
2022	11	22	1	12	22	6.3	86	0
2022	11	22	2	13	12	6.6	86	0
2022	11	22	3	13	32	6.5	86	0
2022	11	22	4	14	18	6.8	86	0
2022	11	22	5	14	32	6.6	86	0
2022	11	22	6	15	20	6.3	86	0
2022	11	22	7	15	55	5.9	86	0
2022	11	22	8	16	21	6.6	86	0
2022	11	22	9	16	9	6.5	86	0
2022	11	22	10	17	41	6.8	86	0
2022	11	22	11	17	16	6.6	86	0
2022	11	22	12	18	51	6.3	86	0
2022	11	22	13	18	22	5.9	86	0
2022	11	22	14	19	12	5.9	86	0
2022	11	22	15	19	33	6	86	0
2022	11	22	16	20	12	6.4	86	0
2022	11	22	17	20	48	6.1	86	0
2022	11	22	18	21	44	5.8	86	0
2022	11	22	19	21	58	5.7	86	0
2022	11	22	20	22	25	5.5	86	0
2022	11	22	21	22	1	5.5	86	0
2022	11	22	22	23	36	5.5	86	0
2022	11	22	23	24	11	5.4	86	0
2022	11	23	0	12	44	5.4	86	0
2022	11	23	1	12	22	6.1	57	0
2022	11	23	2	13	11	6	57	0
2022	11	23	3	13	32	6.4	57	0
2022	11	23	4	14	18	6.5	86	0
2022	11	23	5	14	42	6.2	86	0
2022	11	23	6	15	22	6.3	86	0
2022	11	23	7	15	57	6.6	86	0
2022	11	23	8	16	32	6.5	86	0
2022	11	23	9	16	7	6.8	86	0
2022	11	23	10	17	42	6.6	86	0
2022	11	23	11	17	17	6.3	86	0
2022	11	23	12	18	52	5.9	86	0
2022	11	23	13	18	22	5.9	86	0
2022	11	23	14	19	2	6	86	0
2022	11	23	15	19	38	6.4	86	0
2022	11	23	16	20	13	6.1	86	0
2022	11	23	17	20	48	5.8	86	0
2022	11	23	18	21	21	5.7	86	0
2022	11	23	19	21	45	5.5	86	0
2022	11	23	20	22	25	5.5	86	0
2022	11	23	21	22	12	5.5	86	0
2022	11	23	22	23	36	5.4	86	0
2022	11	23	23	24	11	5.4	86	0
2022	11	24	0	12	44	5.5	86	0
2022	11	24	1	12	25	5.5	86	0
2022	11	24	2	13	1	5.5	86	0
2022	11	24	3	13	36	5.4	86	0
2022	11	24	4	14	14	5.4	86	0
2022	11	24	5	14	46	6.1	57	0
2022	11	24	6	15	22	6	57	0
2022	11	24	7	15	55	6.4	57	0
2022	11	24	8	16	32	6.5	86	0
2022	11	24	9	16	7	6.2	86	0
2022	11	24	10	17	33	6.3	86	0
2022	11	24	11	17	11	6.6	86	0
2022	11	24	12	18	52	6.5	86	0
2022	11	24	13	18	22	6.8	86	0
2022	11	24	14	19	2	6.6	86	0
2022	11	24	15	19	38	6.3	86	0
2022	11	24	16	20	11	5.9	86	0
2022	11	24	17	20	48	5.5	86	0
2022	11	24	18	21	23	5.5	86	0
2022	11	24	19	21	58	5.5	86	0
2022	11	24	20	22	22	5.4	86	0
2022	11	24	21	22	1	5.4	86	0
2022	11	24	22	23	36	6.1	57	0
2022	11	24	23	24	27	6	57	0
2022	11	25	0	12	46	6.4	57	0
2022	11	25	1	12	22	6.5	86	0
2022	11	25	2	13	11	6.2	86	0
2022	11	25	3	13	36	6.3	86	0
2022	11	25	4	14	22	6.6	86	0
2022	11	25	5	14	46	6.5	86	0
2022	11	25	6	15	21	6.8	86	0
2022	11	25	7	15	57	6.6	86	0
2022	11	25	8	16	32	6.3	86	0
2022	11	25	9	16	8	5.9	86	0
2022	11	25	10	17	42	5.5	86	0
2022	11	25	11	17	17	5.5	86	0
2022	11	25	12	18	52	5.5	86	0
2022	11	25	13	18	27	5.4	86	0
2022	11	25	14	19	2	5.4	86	0
2022	11	25	15	19	38	6.1	57	0
2022	11	25	16	20	15	6	57	0
2022	11	25	17	20	48	6.4	57	0
2022	11	25	18	21	23	6.5	86	0
2022	11	25	19	21	55	6.2	86	0
2022	11	25	20	22	25	6.3	86	0
2022	11	25	21	22	1	6.6	86	0
2022	11	25	22	23	36	6.5	86	0
2022	11	25	23	24	11	6.8	86	0
2022	11	26	0	12	46	6.6	86	0
2022	11	26	1	12	22	6.3	86	0
2022	11	26	2	13	1	5.9	86	0
2022	11	26	3	13	36	5.5	86	0
2022	11	26	4	14	12	5.5	86	0
2022	11	26	5	14	46	5.5	86	0
2022	11	26	6	15	21	5.4	86	0
2022	11	26	7	15	45	5.4	86	0
2022	11	26	8	16	35	6.1	57	0
2022	11	26	9	16	7	6	57	0
2022	11	26	10	17	39	6.4	57	0
2022	11	26	11	17	17	6.5	86	0
2022	11	26	12	18	52	6.2	86	0
2022	11	26	13	18	27	6.3	86	0
2022	11	26	14	19	2	6.6	86	0
2022	11	26	15	19	38	6.5	86	0
2022	11	26	16	20	13	6.8	86	0
2022	11	26	17	20	48	6.6	86	0
2022	11	26	18	21	23	6.3	86	0
2022	11	26	19	21	58	5.9	86	0
2022	11	26	20	22	25	6.8	86	0
2022	11	26	21	22	1	6.9	86	0
2022	11	26	22	23	36	6.9	86	0
2022	11	26	23	24	13	5.5	86	0
2022	11	27	0	12	42	5.4	86	0
2022	11	27	1	12	22	5.4	86	0
2022	11	27	2	13	1	6.1	68	0
2022	11	27	3	13	36	6	68	0
2022	11	27	4	14	11	6.4	68	0
2022	11	27	5	14	46	6.5	86	0
2022	11	27	6	15	21	6.2	86	0
2022	11	27	7	15	57	6.3	86	0
2022	11	27	8	16	32	6.6	86	0
2022	11	27	9	16	7	6.5	86	0
2022	11	27	10	17	42	6.8	86	0
2022	11	27	11	17	17	6.6	86	0
2022	11	27	12	18	52	6.3	86	0
2022	11	27	13	18	27	5.9	86	0
2022	11	27	14	19	2	5.5	86	0
2022	11	27	15	19	38	5.5	86	0
2022	11	27	16	20	13	5.5	86	0
2022	11	27	17	20	48	5.4	86	0
2022	11	27	18	21	22	5.4	86	0
2022	11	27	19	21	58	6.1	86	0
2022	11	27	20	22	25	6	86	0
2022	11	27	21	22	8	6.4	86	0
2022	11	27	22	23	36	6.5	86	0
2022	11	27	23	24	11	6.2	86	0
2022	11	28	0	12	46	6.3	86	0
2022	11	28	1	12	22	6.6	86	0
2022	11	28	2	13	2	6.5	86	0
2022	11	28	3	13	36	6.8	86	0
2022	11	28	4	14	11	6.6	86	0
2022	11	28	5	14	46	6.3	86	0
2022	11	28	6	15	21	5.9	86	0
2022	11	28	7	15	45	6.6	86	0
2022	11	28	8	16	32	6.5	86	0
2022	11	28	9	16	8	6.8	86	0
2022	11	28	10	17	42	6.6	86	0
2022	11	28	11	17	11	6.3	86	0
2022	11	28	12	18	55	5.9	86	0
2022	11	28	13	18	27	5.9	86	0
2022	11	28	14	19	2	6	86	0
2022	11	28	15	19	38	6.4	86	0
2022	11	28	16	20	43	6.1	86	0
2022	11	28	17	20	48	5.8	86	0
2022	11	28	18	21	23	5.7	86	0
2022	11	28	19	21	58	5.5	86	0
2022	11	28	20	22	25	5.5	86	0
2022	11	28	21	22	1	5.5	86	0
2022	11	28	22	23	36	5.4	86	0
2022	11	28	23	24	11	5.4	86	0
2022	11	29	0	12	46	6.1	57	0
2022	11	29	1	12	22	6	57	0
2022	11	29	2	13	1	6.4	57	0
2022	11	29	3	13	36	6.5	86	0
2022	11	29	4	14	11	6.2	86	0
2022	11	29	5	14	44	6.3	86	0
2022	11	29	6	15	21	6.6	86	0
2022	11	29	7	15	57	6.5	86	0
2022	11	29	8	16	32	6.8	86	0
2022	11	29	9	16	7	6.6	86	0
2022	11	29	10	17	42	6.3	86	0
2022	11	29	11	17	17	5.9	86	0
2022	11	29	12	18	52	5.9	86	0
2022	11	29	13	18	25	6	86	0
2022	11	29	14	19	2	6.4	86	0
2022	11	29	15	19	38	6.1	86	0
2022	11	29	16	20	13	5.8	86	0
2022	11	29	17	20	48	5.7	86	0
2022	11	29	18	21	23	5.5	86	0
2022	11	29	19	21	6	5.5	86	0
2022	11	29	20	22	25	5.5	86	0
2022	11	29	21	22	8	5.4	86	0
2022	11	29	22	23	36	5.4	86	0
2022	11	29	23	24	11	5.5	86	0
2022	11	30	0	12	46	5.5	86	0
2022	11	30	1	12	25	5.5	86	0
2022	11	30	2	13	3	5.4	86	0
2022	11	30	3	13	36	5.4	86	0
2022	11	30	4	14	13	6.1	58	0
2022	11	30	5	14	46	6	58	0
2022	11	30	6	15	21	6.4	57	0
2022	11	30	7	15	57	6.5	86	0
2022	11	30	8	16	32	6.2	86	0
2022	11	30	9	16	7	6.3	86	0
2022	11	30	10	17	42	6.6	86	0
2022	11	30	11	17	18	6.5	86	0
2022	11	30	12	18	52	6.8	86	0
2022	11	30	13	18	22	6.6	86	0
2022	11	30	14	19	2	6.3	86	0
2022	11	30	15	19	33	5.9	86	0
2022	11	30	16	20	13	5.5	86	0
2022	11	30	17	20	48	5.5	86	0
2022	11	30	18	21	23	5.5	86	0
2022	11	30	19	21	44	5.4	86	0
2022	11	30	20	22	25	5.4	86	0
2022	11	30	21	22	2	6.1	56	0
2022	11	30	22	23	36	6	56	0
2022	11	30	23	24	16	6.4	56	0