## 火龍果園流量監測
年	月	日	時	分	秒	pH	總水量(m3)	瞬間水量(m3/h)
2022	12	1	0	12	3	6.1	51	0
2022	12	1	1	12	21	6	51	0
2022	12	1	2	13	36	6.4	51	0
2022	12	1	3	13	28	6.5	51	0
2022	12	1	4	14	37	6.2	51	0
2022	12	1	5	14	33	6.3	51	0
2022	12	1	6	15	40	6.6	51	0
2022	12	1	7	15	55	6.5	51	0
2022	12	1	8	16	33	6.8	51	0
2022	12	1	9	16	8	6.6	78	0
2022	12	1	10	17	33	6.3	78	0
2022	12	1	11	17	15	5.9	78	0
2022	12	1	12	18	55	5.9	78	0
2022	12	1	13	18	22	6	78	0
2022	12	1	14	19	3	6.4	78	0
2022	12	1	15	19	33	6.1	78	0
2022	12	1	16	20	11	5.8	78	0
2022	12	1	17	20	44	5.7	78	0
2022	12	1	18	21	35	5.5	78	0
2022	12	1	19	21	44	5.5	78	0
2022	12	1	20	22	21	5.5	78	0
2022	12	1	21	22	6	5.4	78	0
2022	12	1	22	23	35	5.4	78	0
2022	12	1	23	24	12	6.1	55	0
2022	12	2	0	12	45	6	55	0
2022	12	2	1	12	44	6.4	55	0
2022	12	2	2	13	33	6.5	86	0
2022	12	2	3	13	32	6.2	86	0
2022	12	2	4	14	18	6.3	86	0
2022	12	2	5	14	22	6.6	86	0
2022	12	2	6	15	20	6.5	86	0
2022	12	2	7	15	55	6.8	86	0
2022	12	2	8	16	21	6.6	86	0
2022	12	2	9	16	9	6.3	86	0
2022	12	2	10	17	41	5.9	86	0
2022	12	2	11	17	16	5.9	86	0
2022	12	2	12	18	55	6	86	0
2022	12	2	13	18	22	6.4	86	0
2022	12	2	14	19	11	6.1	86	0
2022	12	2	15	19	33	5.8	86	0
2022	12	2	16	20	12	5.7	86	0
2022	12	2	17	20	48	5.5	86	0
2022	12	2	18	21	23	5.5	86	0
2022	12	2	19	21	58	5.5	86	0
2022	12	2	20	22	25	5.4	86	0
2022	12	2	21	22	8	5.4	86	0
2022	12	2	22	23	31	6.1	78	0
2022	12	2	23	24	11	6	78	0
2022	12	3	0	12	44	6.4	78	0
2022	12	3	1	12	22	6.5	86	0
2022	12	3	2	13	11	6.2	86	0
2022	12	3	3	13	33	6.3	86	0
2022	12	3	4	14	18	6.6	86	0
2022	12	3	5	14	42	6.5	86	0
2022	12	3	6	15	21	6.8	86	0
2022	12	3	7	15	57	6.6	86	0
2022	12	3	8	16	32	6.3	86	0
2022	12	3	9	16	9	5.9	86	0
2022	12	3	10	17	42	5.9	86	0
2022	12	3	11	17	12	6	86	0
2022	12	3	12	18	52	6.4	86	0
2022	12	3	13	18	22	6.1	86	0
2022	12	3	14	19	2	5.8	86	0
2022	12	3	15	19	32	5.7	86	0
2022	12	3	16	20	13	5.5	86	0
2022	12	3	17	20	48	5.5	86	0
2022	12	3	18	21	21	5.5	86	0
2022	12	3	19	21	45	5.4	86	0
2022	12	3	20	22	25	5.4	86	0
2022	12	3	21	22	1	6.1	85	0
2022	12	3	22	23	36	6	85	0
2022	12	3	23	24	11	6.4	85	0
2022	12	4	0	12	44	6.5	85	0
2022	12	4	1	12	25	6.2	85	0
2022	12	4	2	13	8	6.3	86	0
2022	12	4	3	13	36	6.6	86	0
2022	12	4	4	14	14	6.5	86	0
2022	12	4	5	14	46	6.8	86	0
2022	12	4	6	15	21	6.6	86	0
2022	12	4	7	15	55	6.3	86	0
2022	12	4	8	16	33	5.9	86	0
2022	12	4	9	16	11	5.9	86	0
2022	12	4	10	17	38	6	86	0
2022	12	4	11	17	12	6.4	86	0
2022	12	4	12	18	52	6.1	86	0
2022	12	4	13	18	22	5.8	86	0
2022	12	4	14	19	2	5.7	86	0
2022	12	4	15	19	38	5.5	86	0
2022	12	4	16	20	14	5.5	86	0
2022	12	4	17	20	48	5.5	86	0
2022	12	4	18	21	23	5.4	86	0
2022	12	4	19	21	55	5.4	86	0
2022	12	4	20	22	22	6.1	57	0
2022	12	4	21	22	1	6	57	0
2022	12	4	22	23	36	6.4	57	0
2022	12	4	23	24	27	6.5	86	0
2022	12	5	0	12	46	6.2	86	0
2022	12	5	1	12	25	6.3	86	0
2022	12	5	2	13	11	6.6	86	0
2022	12	5	3	13	36	6.5	86	0
2022	12	5	4	14	22	6.8	86	0
2022	12	5	5	14	46	6.6	86	0
2022	12	5	6	15	21	6.3	86	0
2022	12	5	7	15	57	5.9	86	0
2022	12	5	8	16	22	5.9	86	0
2022	12	5	9	16	8	6	86	0
2022	12	5	10	17	42	6.4	86	0
2022	12	5	11	17	17	6.1	86	0
2022	12	5	12	18	52	5.8	86	0
2022	12	5	13	18	27	5.7	86	0
2022	12	5	14	19	2	5.5	86	0
2022	12	5	15	19	38	5.5	86	0
2022	12	5	16	20	11	5.5	80	0
2022	12	5	17	20	46	5.4	79	0
2022	12	5	18	21	23	5.4	78	0
2022	12	5	19	21	55	6.1	51	0
2022	12	5	20	22	25	6	51	0
2022	12	5	21	22	2	6.4	57	0
2022	12	5	22	23	36	6.5	86	0
2022	12	5	23	24	11	6.2	86	0
2022	12	6	0	12	46	6.3	86	0
2022	12	6	1	12	25	6.6	86	0
2022	12	6	2	13	1	6.5	86	0
2022	12	6	3	13	36	6.8	86	0
2022	12	6	4	14	11	6.6	86	0
2022	12	6	5	14	46	6.3	86	0
2022	12	6	6	15	21	5.9	86	0
2022	12	6	7	15	57	5.9	86	0
2022	12	6	8	16	32	6	86	0
2022	12	6	9	16	7	6.4	86	0
2022	12	6	10	17	42	6.1	86	0
2022	12	6	11	17	17	5.8	86	0
2022	12	6	12	18	52	5.7	86	0
2022	12	6	13	18	27	5.5	86	0
2022	12	6	14	19	2	5.5	86	0
2022	12	6	15	19	38	5.5	86	0
2022	12	6	16	20	13	5.4	86	0
2022	12	6	17	20	45	5.4	86	0
2022	12	6	18	21	23	6.1	57	0
2022	12	6	19	21	58	6	57	0
2022	12	6	20	22	25	6.4	57	0
2022	12	6	21	22	7	6.5	86	0
2022	12	6	22	23	36	6.2	86	0
2022	12	6	23	24	11	6.3	86	0
2022	12	7	0	12	42	6.6	86	0
2022	12	7	1	12	22	6.5	86	0
2022	12	7	2	13	4	6.8	86	0
2022	12	7	3	13	36	6.6	86	0
2022	12	7	4	14	11	6.3	86	0
2022	12	7	5	14	46	5.9	86	0
2022	12	7	6	15	21	5.9	86	0
2022	12	7	7	15	57	6	86	0
2022	12	7	8	16	32	6.4	86	0
2022	12	7	9	16	7	6.1	86	0
2022	12	7	10	17	33	5.8	86	0
2022	12	7	11	17	17	5.7	86	0
2022	12	7	12	18	43	5.5	86	0
2022	12	7	13	18	27	5.5	86	0
2022	12	7	14	19	2	5.5	86	0
2022	12	7	15	19	33	5.4	86	0
2022	12	7	16	20	13	5.4	86	0
2022	12	7	17	20	48	6.1	57	0
2022	12	7	18	21	22	6	57	0
2022	12	7	19	21	58	6.4	57	0
2022	12	7	20	22	25	6.5	86	0
2022	12	7	21	22	8	6.2	86	0
2022	12	7	22	23	36	6.3	86	0
2022	12	7	23	24	11	6.6	86	0
2022	12	8	0	12	46	6.5	86	0
2022	12	8	1	12	22	6.8	86	0
2022	12	8	2	13	5	6.6	86	0
2022	12	8	3	13	36	6.3	86	0
2022	12	8	4	14	11	5.9	86	0
2022	12	8	5	14	46	5.9	86	0
2022	12	8	6	15	21	6	86	0
2022	12	8	7	15	34	6.4	86	0
2022	12	8	8	16	32	6.1	86	0
2022	12	8	9	16	8	5.8	86	0
2022	12	8	10	17	42	5.7	86	0
2022	12	8	11	17	14	5.5	86	0
2022	12	8	12	18	34	5.5	86	0
2022	12	8	13	18	27	5.5	86	0
2022	12	8	14	19	2	5.4	86	0
2022	12	8	15	19	38	5.4	86	0
2022	12	8	16	20	43	5.5	86	0
2022	12	8	17	20	44	5.5	86	0
2022	12	8	18	21	23	5.5	86	0
2022	12	8	19	21	58	5.4	86	0
2022	12	8	20	22	25	5.4	86	0
2022	12	8	21	22	1	6.1	78	0
2022	12	8	22	23	22	6	79	0
2022	12	8	23	24	11	6.4	77	0
2022	12	9	0	12	46	6.5	86	0
2022	12	9	1	12	22	6.2	86	0
2022	12	9	2	13	1	6.3	86	0
2022	12	9	3	13	36	6.6	86	0
2022	12	9	4	14	11	6.5	86	0
2022	12	9	5	14	46	6.8	86	0
2022	12	9	6	15	21	6.6	86	0
2022	12	9	7	15	45	6.3	86	0
2022	12	9	8	16	32	5.9	86	0
2022	12	9	9	16	6	5.5	86	0
2022	12	9	10	17	42	5.5	86	0
2022	12	9	11	17	17	5.5	86	0
2022	12	9	12	18	52	5.4	86	0
2022	12	9	13	18	22	5.4	86	0
2022	12	9	14	19	2	6.1	57	0
2022	12	9	15	19	38	6	57	0
2022	12	9	16	20	13	6.4	57	0
2022	12	9	17	20	48	6.5	86	0
2022	12	9	18	21	23	6.2	86	0
2022	12	9	19	21	58	6.3	86	0
2022	12	9	20	22	25	6.6	86	0
2022	12	9	21	22	1	6.5	86	0
2022	12	9	22	23	36	6.8	86	0
2022	12	9	23	24	11	6.6	86	0
2022	12	10	0	12	44	6.3	86	0
2022	12	10	1	12	25	5.9	86	0
2022	12	10	2	13	1	5.5	86	0
2022	12	10	3	13	36	5.5	86	0
2022	12	10	4	14	11	5.5	86	0
2022	12	10	5	14	46	5.4	86	0
2022	12	10	6	15	22	5.4	86	0
2022	12	10	7	15	57	6.1	66	0
2022	12	10	8	16	32	6	66	0
2022	12	10	9	16	7	6.4	66	0
2022	12	10	10	17	42	6.5	66	0
2022	12	10	11	17	17	6.2	66	0
2022	12	10	12	18	34	6.3	86	0
2022	12	10	13	18	27	6.6	86	0
2022	12	10	14	19	5	6.5	86	0
2022	12	10	15	19	33	6.8	86	0
2022	12	10	16	20	13	6.6	86	0
2022	12	10	17	20	48	6.3	86	0
2022	12	10	18	21	27	5.9	86	0
2022	12	10	19	21	58	5.5	86	0
2022	12	10	20	22	25	5.5	86	0
2022	12	10	21	22	1	5.5	86	0
2022	12	10	22	23	36	5.4	86	0
2022	12	10	23	24	11	5.4	86	0
2022	12	11	0	12	44	6.1	57	0
2022	12	11	1	12	25	6	57	0
2022	12	11	2	13	5	6.4	57	0
2022	12	11	3	13	31	6.5	86	0
2022	12	11	4	14	11	6.2	86	0
2022	12	11	5	14	46	6.3	86	0
2022	12	11	6	15	21	6.6	86	0
2022	12	11	7	15	57	6.5	86	0
2022	12	11	8	16	32	6.8	86	0
2022	12	11	9	16	7	6.6	86	0
2022	12	11	10	17	42	6.3	86	0
2022	12	11	11	17	17	5.9	86	0
2022	12	11	12	18	55	5.5	86	0
2022	12	11	13	18	27	5.5	86	0
2022	12	11	14	19	2	5.5	86	0
2022	12	11	15	19	38	5.4	86	0
2022	12	11	16	20	13	5.4	86	0
2022	12	11	17	20	48	6.1	57	0
2022	12	11	18	21	23	6	57	0
2022	12	11	19	21	58	6.4	57	0
2022	12	11	20	22	25	6.5	86	0
2022	12	11	21	22	1	6.2	86	0
2022	12	11	22	23	36	6.3	86	0
2022	12	11	23	24	12	6.6	86	0
2022	12	12	0	12	46	6.5	86	0
2022	12	12	1	12	25	6.8	86	0
2022	12	12	2	13	7	6.6	86	0
2022	12	12	3	13	36	6.3	86	0
2022	12	12	4	14	11	5.9	86	0
2022	12	12	5	14	46	5.5	86	0
2022	12	12	6	15	21	5.5	86	0
2022	12	12	7	15	57	5.5	86	0
2022	12	12	8	16	32	5.4	86	0
2022	12	12	9	16	7	5.4	86	0
2022	12	12	10	17	44	6.1	57	0
2022	12	12	11	17	11	6	57	0
2022	12	12	12	18	52	6.4	57	0
2022	12	12	13	18	27	6.5	86	0
2022	12	12	14	19	2	6.2	86	0
2022	12	12	15	19	38	6.3	86	0
2022	12	12	16	20	13	6.6	86	0
2022	12	12	17	20	48	6.5	86	0
2022	12	12	18	21	23	6.8	86	0
2022	12	12	19	21	58	6.6	86	0
2022	12	12	20	22	25	6.3	86	0
2022	12	12	21	22	1	5.9	86	0
2022	12	12	22	23	36	5.5	86	0
2022	12	12	23	24	11	5.5	86	0
2022	12	13	0	12	33	5.5	86	0
2022	12	13	1	12	25	5.4	86	0
2022	12	13	2	13	5	5.4	86	0
2022	12	13	3	13	36	6.1	54	0
2022	12	13	4	14	11	6	54	0
2022	12	13	5	14	46	6.4	54	0
2022	12	13	6	15	21	6.5	54	0
2022	12	13	7	15	57	6.2	54	0
2022	12	13	8	16	32	6.3	86	0
2022	12	13	9	16	8	6.6	86	0
2022	12	13	10	17	42	6.5	86	0
2022	12	13	11	17	17	6.8	86	0
2022	12	13	12	18	52	6.6	86	0
2022	12	13	13	18	27	6.3	86	0
2022	12	13	14	19	2	5.9	86	0
2022	12	13	15	19	38	5.5	86	0
2022	12	13	16	20	11	5.5	86	0
2022	12	13	17	20	48	5.5	86	0
2022	12	13	18	21	23	5.4	62	0
2022	12	13	19	21	58	5.4	62	0
2022	12	13	20	22	25	6.1	62	0
2022	12	13	21	22	1	6	62	0
2022	12	13	22	23	32	6.4	62	0
2022	12	13	23	24	11	6.5	86	0
2022	12	14	0	12	46	6.2	86	0
2022	12	14	1	12	25	6.3	86	0
2022	12	14	2	13	1	6.6	86	0
2022	12	14	3	13	36	6.5	86	0
2022	12	14	4	14	11	6.8	86	0
2022	12	14	5	14	44	6.6	86	0
2022	12	14	6	15	21	6.3	86	0
2022	12	14	7	15	57	5.9	86	0
2022	12	14	8	16	32	5.5	86	0
2022	12	14	9	16	4	5.4	86	0
2022	12	14	10	17	42	5.4	86	0
2022	12	14	11	17	17	6.1	86	0
2022	12	14	12	18	45	6	86	0
2022	12	14	13	18	22	6.4	86	0
2022	12	14	14	19	5	6.5	86	0
2022	12	14	15	19	38	6.2	86	0
2022	12	14	16	20	13	6.3	86	0
2022	12	14	17	20	48	6.6	86	0
2022	12	14	18	21	27	6.5	86	0
2022	12	14	19	21	58	6.8	86	0
2022	12	14	20	22	25	6.6	86	0
2022	12	14	21	22	3	6.3	86	0
2022	12	14	22	23	36	5.9	86	0
2022	12	14	23	24	22	5.5	86	0
2022	12	15	0	12	34	5.5	86	0
2022	12	15	1	12	25	5.5	86	0
2022	12	15	2	13	1	5.4	86	0
2022	12	15	3	13	36	5.4	86	0
2022	12	15	4	14	11	6.1	57	0
2022	12	15	5	14	44	6	57	0
2022	12	15	6	15	21	6.4	57	0
2022	12	15	7	15	57	6.5	86	0
2022	12	15	8	16	31	6.2	86	0
2022	12	15	9	16	7	6.3	86	0
2022	12	15	10	17	42	6.6	86	0
2022	12	15	11	17	17	6.5	86	0
2022	12	15	12	18	52	6.8	86	0
2022	12	15	13	18	27	6.6	86	0
2022	12	15	14	19	4	6.3	86	0
2022	12	15	15	19	38	5.9	86	0
2022	12	15	16	20	13	5.5	86	0
2022	12	15	17	20	44	5.5	86	0
2022	12	15	18	21	23	5.5	86	0
2022	12	15	19	21	58	5.4	86	0
2022	12	15	20	22	25	5.4	86	0
2022	12	15	21	22	4	6.1	86	0
2022	12	15	22	23	35	6	86	0
2022	12	15	23	24	16	6.4	86	0
2022	12	16	0	12	46	6.5	86	0
2022	12	16	1	12	25	6.2	86	0
2022	12	16	2	13	1	6.3	86	0
2022	12	16	3	13	36	6.6	86	0
2022	12	16	4	14	12	6.5	86	0
2022	12	16	5	14	46	6.8	86	0
2022	12	16	6	15	21	6.6	86	0
2022	12	16	7	15	57	6.3	86	0
2022	12	16	8	16	32	5.9	86	0
2022	12	16	9	16	7	6.6	86	0
2022	12	16	10	17	42	6.5	86	0
2022	12	16	11	17	17	6.8	86	0
2022	12	16	12	18	52	6.6	86	0
2022	12	16	13	18	27	6.3	86	0
2022	12	16	14	19	2	5.9	86	0
2022	12	16	15	19	33	5.9	86	0
2022	12	16	16	20	13	6	86	0
2022	12	16	17	20	48	6.4	86	0
2022	12	16	18	21	23	6.1	86	0
2022	12	16	19	21	58	5.8	86	0
2022	12	16	20	22	25	5.7	86	0
2022	12	16	21	22	1	5.5	86	0
2022	12	16	22	23	36	5.5	86	0
2022	12	16	23	24	11	5.5	86	0
2022	12	17	0	12	46	5.4	86	0
2022	12	17	1	12	25	5.4	86	0
2022	12	17	2	13	1	6.1	57	0
2022	12	17	3	13	36	6	57	0
2022	12	17	4	14	31	6.4	57	0
2022	12	17	5	14	46	6.5	86	0
2022	12	17	6	15	21	6.2	86	0
2022	12	17	7	15	57	6.3	86	0
2022	12	17	8	16	32	6.6	86	0
2022	12	17	9	16	8	6.5	86	0
2022	12	17	10	17	42	6.8	86	0
2022	12	17	11	17	19	6.6	86	0
2022	12	17	12	18	55	6.3	86	0
2022	12	17	13	18	27	5.9	86	0
2022	12	17	14	19	2	5.9	86	0
2022	12	17	15	19	38	6	86	0
2022	12	17	16	20	11	6.4	86	0
2022	12	17	17	20	45	6.1	86	0
2022	12	17	18	21	22	5.8	86	0
2022	12	17	19	21	45	5.7	86	0
2022	12	17	20	22	35	5.5	86	0
2022	12	17	21	22	6	5.5	86	0
2022	12	17	22	23	36	5.5	86	0
2022	12	17	23	24	11	5.4	86	0
2022	12	18	0	12	46	5.4	86	0
2022	12	18	1	12	25	5.5	86	0
2022	12	18	2	13	5	5.5	86	0
2022	12	18	3	13	36	5.5	86	0
2022	12	18	4	14	26	5.4	86	0
2022	12	18	5	14	44	5.4	86	0
2022	12	18	6	15	21	6.1	57	0
2022	12	18	7	15	57	6	57	0
2022	12	18	8	16	32	6.4	57	0
2022	12	18	9	16	7	6.5	86	0
2022	12	18	10	17	42	6.2	86	0
2022	12	18	11	17	17	6.3	86	0
2022	12	18	12	18	52	6.6	86	0
2022	12	18	13	18	26	6.5	86	0
2022	12	18	14	19	2	6.8	86	0
2022	12	18	15	19	38	6.6	86	0
2022	12	18	16	20	11	6.3	86	0
2022	12	18	17	20	48	5.9	86	0
2022	12	18	18	21	23	5.5	86	0
2022	12	18	19	21	58	5.5	86	0
2022	12	18	20	22	25	5.5	86	0
2022	12	18	21	22	1	5.4	86	0
2022	12	18	22	23	32	5.4	86	0
2022	12	18	23	24	11	6.1	57	0
2022	12	19	0	12	46	6	57	0
2022	12	19	1	12	22	6.4	57	0
2022	12	19	2	13	3	6.5	86	0
2022	12	19	3	13	33	6.2	86	0
2022	12	19	4	14	12	6.3	86	0
2022	12	19	5	14	46	6.6	86	0
2022	12	19	6	15	21	6.5	86	0
2022	12	19	7	15	55	6.8	86	0
2022	12	19	8	16	32	6.6	86	0
2022	12	19	9	16	7	6.3	86	0
2022	12	19	10	17	42	5.9	86	0
2022	12	19	11	17	17	5.5	86	0
2022	12	19	12	18	52	5.5	86	0
2022	12	19	13	18	22	5.5	86	0
2022	12	19	14	19	2	5.4	86	0
2022	12	19	15	19	38	5.4	86	0
2022	12	19	16	20	13	6.1	57	0
2022	12	19	17	20	44	6	57	0
2022	12	19	18	21	23	6.4	57	0
2022	12	19	19	21	58	6.5	86	0
2022	12	19	20	22	22	6.2	86	0
2022	12	19	21	22	1	6.3	86	0
2022	12	19	22	23	36	6.6	86	0
2022	12	19	23	24	11	6.5	86	0
2022	12	20	0	12	46	6.8	86	0
2022	12	20	1	12	25	6.6	86	0
2022	12	20	2	13	1	6.3	86	0
2022	12	20	3	13	36	5.9	86	0
2022	12	20	4	14	11	5.5	86	0
2022	12	20	5	14	46	5.5	86	0
2022	12	20	6	15	20	5.5	86	0
2022	12	20	7	15	55	5.4	86	0
2022	12	20	8	16	33	5.4	86	0
2022	12	20	9	16	7	6.1	57	0
2022	12	20	10	17	44	6	57	0
2022	12	20	11	17	17	6.4	57	0
2022	12	20	12	18	45	6.5	86	0
2022	12	20	13	18	27	6.2	86	0
2022	12	20	14	19	2	6.3	86	0
2022	12	20	15	19	38	6.6	86	0
2022	12	20	16	20	11	6.5	86	0
2022	12	20	17	20	45	6.8	86	0
2022	12	20	18	21	22	6.6	86	0
2022	12	20	19	21	55	6.3	86	0
2022	12	20	20	22	22	5.9	86	0
2022	12	20	21	22	7	6.8	86	0
2022	12	20	22	23	32	6.9	86	0
2022	12	20	23	24	16	6.9	86	0
2022	12	21	0	12	45	5.5	86	0
2022	12	21	1	12	25	5.4	86	0
2022	12	21	2	13	1	5.4	86	0
2022	12	21	3	13	36	6.1	85	0
2022	12	21	4	14	11	6	85	0
2022	12	21	5	14	45	6.4	85	0
2022	12	21	6	15	22	6.5	85	0
2022	12	21	7	15	57	6.2	85	0
2022	12	21	8	16	38	6.3	85	0
2022	12	21	9	16	7	6.6	85	0
2022	12	21	10	17	42	6.5	85	0
2022	12	21	11	17	17	6.8	85	0
2022	12	21	12	18	52	6.6	85	0
2022	12	21	13	18	27	6.3	85	0
2022	12	21	14	19	2	5.9	85	0
2022	12	21	15	19	33	5.5	86	0
2022	12	21	16	20	13	5.5	86	0
2022	12	21	17	20	48	5.5	86	0
2022	12	21	18	21	23	5.4	86	0
2022	12	21	19	21	58	5.4	86	0
2022	12	21	20	22	25	6.1	58	0
2022	12	21	21	22	4	6	58	0
2022	12	21	22	23	36	6.4	58	0
2022	12	21	23	24	13	6.5	86	0
2022	12	22	0	12	33	6.2	86	0
2022	12	22	1	12	22	6.3	86	0
2022	12	22	2	13	12	6.6	86	0
2022	12	22	3	13	32	6.5	86	0
2022	12	22	4	14	18	6.8	86	0
2022	12	22	5	14	32	6.6	86	0
2022	12	22	6	15	20	6.3	86	0
2022	12	22	7	15	55	5.9	86	0
2022	12	22	8	16	21	6.6	86	0
2022	12	22	9	16	9	6.5	86	0
2022	12	22	10	17	41	6.8	86	0
2022	12	22	11	17	16	6.6	86	0
2022	12	22	12	18	51	6.3	86	0
2022	12	22	13	18	22	5.9	86	0
2022	12	22	14	19	12	5.9	86	0
2022	12	22	15	19	33	6	86	0
2022	12	22	16	20	12	6.4	86	0
2022	12	22	17	20	48	6.1	86	0
2022	12	22	18	21	44	5.8	86	0
2022	12	22	19	21	58	5.7	86	0
2022	12	22	20	22	25	5.5	86	0
2022	12	22	21	22	2	5.5	86	0
2022	12	22	22	23	36	5.5	86	0
2022	12	22	23	24	11	5.4	86	0
2022	12	23	0	12	44	5.4	86	0
2022	12	23	1	12	22	6.1	58	0
2022	12	23	2	13	11	6	58	0
2022	12	23	3	13	32	6.4	58	0
2022	12	23	4	14	18	6.5	86	0
2022	12	23	5	14	42	6.2	86	0
2022	12	23	6	15	22	6.3	86	0
2022	12	23	7	15	57	6.6	86	0
2022	12	23	8	16	33	6.5	86	0
2022	12	23	9	16	7	6.8	86	0
2022	12	23	10	17	42	6.6	86	0
2022	12	23	11	17	17	6.3	86	0
2022	12	23	12	18	52	5.9	86	0
2022	12	23	13	18	22	5.9	86	0
2022	12	23	14	19	2	6	86	0
2022	12	23	15	19	38	6.4	86	0
2022	12	23	16	20	13	6.1	86	0
2022	12	23	17	20	48	5.8	86	0
2022	12	23	18	21	21	5.7	86	0
2022	12	23	19	21	45	5.5	86	0
2022	12	23	20	22	25	5.5	86	0
2022	12	23	21	22	12	5.5	86	0
2022	12	23	22	23	36	5.4	86	0
2022	12	23	23	24	11	5.4	86	0
2022	12	24	0	12	44	5.5	86	0
2022	12	24	1	12	25	5.5	86	0
2022	12	24	2	13	1	5.5	86	0
2022	12	24	3	13	36	5.4	86	0
2022	12	24	4	14	14	5.4	86	0
2022	12	24	5	14	46	6.1	57	0
2022	12	24	6	15	27	6	57	0
2022	12	24	7	15	55	6.4	57	0
2022	12	24	8	16	32	6.5	86	0
2022	12	24	9	16	7	6.2	86	0
2022	12	24	10	17	33	6.3	86	0
2022	12	24	11	17	11	6.6	86	0
2022	12	24	12	18	52	6.5	86	0
2022	12	24	13	18	25	6.8	86	0
2022	12	24	14	19	2	6.6	86	0
2022	12	24	15	19	38	6.3	86	0
2022	12	24	16	20	14	5.9	86	0
2022	12	24	17	20	48	5.5	86	0
2022	12	24	18	21	23	5.5	86	0
2022	12	24	19	21	58	5.5	86	0
2022	12	24	20	22	22	5.4	86	0
2022	12	24	21	22	1	5.4	86	0
2022	12	24	22	23	36	6.1	57	0
2022	12	24	23	24	27	6	57	0
2022	12	25	0	12	46	6.4	57	0
2022	12	25	1	12	22	6.5	86	0
2022	12	25	2	13	11	6.2	86	0
2022	12	25	3	13	36	6.3	86	0
2022	12	25	4	14	22	6.6	86	0
2022	12	25	5	14	46	6.5	86	0
2022	12	25	6	15	21	6.8	86	0
2022	12	25	7	15	57	6.6	86	0
2022	12	25	8	16	33	6.3	86	0
2022	12	25	9	16	8	5.9	86	0
2022	12	25	10	17	42	5.5	86	0
2022	12	25	11	17	17	5.5	86	0
2022	12	25	12	18	52	5.5	86	0
2022	12	25	13	18	27	5.4	86	0
2022	12	25	14	19	2	5.4	86	0
2022	12	25	15	19	38	6.1	57	0
2022	12	25	16	20	15	6	57	0
2022	12	25	17	20	48	6.4	57	0
2022	12	25	18	21	23	6.5	86	0
2022	12	25	19	21	55	6.2	86	0
2022	12	25	20	22	25	6.3	86	0
2022	12	25	21	22	1	6.6	86	0
2022	12	25	22	23	36	6.5	86	0
2022	12	25	23	24	11	6.8	86	0
2022	12	26	0	12	46	6.6	86	0
2022	12	26	1	12	22	6.3	86	0
2022	12	26	2	13	1	5.9	86	0
2022	12	26	3	13	36	5.5	86	0
2022	12	26	4	14	11	5.5	86	0
2022	12	26	5	14	46	5.5	86	0
2022	12	26	6	15	21	5.4	86	0
2022	12	26	7	15	45	5.4	86	0
2022	12	26	8	16	35	6.1	57	0
2022	12	26	9	16	7	6	57	0
2022	12	26	10	17	39	6.4	57	0
2022	12	26	11	17	17	6.5	86	0
2022	12	26	12	18	52	6.2	86	0
2022	12	26	13	18	27	6.3	86	0
2022	12	26	14	19	7	6.6	86	0
2022	12	26	15	19	38	6.5	86	0
2022	12	26	16	20	13	6.8	86	0
2022	12	26	17	20	48	6.6	86	0
2022	12	26	18	21	23	6.3	86	0
2022	12	26	19	21	58	5.9	86	0
2022	12	26	20	22	25	6.8	86	0
2022	12	26	21	22	1	6.9	86	0
2022	12	26	22	23	36	6.9	86	0
2022	12	26	23	24	13	5.5	86	0
2022	12	27	0	12	42	5.4	86	0
2022	12	27	1	12	22	5.4	86	0
2022	12	27	2	13	1	6.1	58	0
2022	12	27	3	13	36	6	57	0
2022	12	27	4	14	11	6.4	57	0
2022	12	27	5	14	46	6.5	86	0
2022	12	27	6	15	21	6.2	86	0
2022	12	27	7	15	57	6.3	86	0
2022	12	27	8	16	32	6.6	86	0
2022	12	27	9	16	9	6.5	86	0
2022	12	27	10	17	42	6.8	86	0
2022	12	27	11	17	17	6.6	86	0
2022	12	27	12	18	52	6.3	86	0
2022	12	27	13	18	27	5.9	86	0
2022	12	27	14	19	2	5.5	86	0
2022	12	27	15	19	38	5.5	86	0
2022	12	27	16	20	13	5.5	86	0
2022	12	27	17	20	48	5.4	86	0
2022	12	27	18	21	22	5.4	86	0
2022	12	27	19	21	58	6.1	58	0
2022	12	27	20	22	25	6	58	0
2022	12	27	21	22	8	6.4	58	0
2022	12	27	22	23	36	6.5	86	0
2022	12	27	23	24	11	6.2	86	0
2022	12	28	0	12	46	6.3	86	0
2022	12	28	1	12	22	6.6	86	0
2022	12	28	2	13	2	6.5	86	0
2022	12	28	3	13	36	6.8	86	0
2022	12	28	4	14	11	6.6	86	0
2022	12	28	5	14	46	6.3	86	0
2022	12	28	6	15	21	5.9	86	0
2022	12	28	7	15	45	6.6	86	0
2022	12	28	8	16	32	6.5	86	0
2022	12	28	9	16	8	6.8	86	0
2022	12	28	10	17	42	6.6	86	0
2022	12	28	11	17	13	6.3	86	0
2022	12	28	12	18	52	5.9	86	0
2022	12	28	13	18	27	5.9	86	0
2022	12	28	14	19	2	6	86	0
2022	12	28	15	19	38	6.4	86	0
2022	12	28	16	20	43	6.1	86	0
2022	12	28	17	20	48	5.8	86	0
2022	12	28	18	21	23	5.7	86	0
2022	12	28	19	21	58	5.5	86	0
2022	12	28	20	22	25	5.5	86	0
2022	12	28	21	22	1	5.5	86	0
2022	12	28	22	23	36	5.4	86	0
2022	12	28	23	24	11	5.4	86	0
2022	12	29	0	12	46	6.1	57	0
2022	12	29	1	12	22	6	57	0
2022	12	29	2	13	1	6.4	57	0
2022	12	29	3	13	36	6.5	86	0
2022	12	29	4	14	11	6.2	86	0
2022	12	29	5	14	44	6.3	86	0
2022	12	29	6	15	21	6.6	86	0
2022	12	29	7	15	57	6.5	86	0
2022	12	29	8	16	36	6.8	86	0
2022	12	29	9	16	7	6.6	86	0
2022	12	29	10	17	42	6.3	86	0
2022	12	29	11	17	17	5.9	86	0
2022	12	29	12	18	52	5.9	86	0
2022	12	29	13	18	27	6	86	0
2022	12	29	14	19	2	6.4	86	0
2022	12	29	15	19	38	6.1	86	0
2022	12	29	16	20	13	5.8	86	0
2022	12	29	17	20	48	5.7	86	0
2022	12	29	18	21	23	5.5	86	0
2022	12	29	19	21	6	5.5	86	0
2022	12	29	20	22	25	5.5	86	0
2022	12	29	21	22	8	5.4	86	0
2022	12	29	22	23	36	5.4	86	0
2022	12	29	23	24	11	5.5	86	0
2022	12	30	0	12	46	5.5	86	0
2022	12	30	1	12	25	5.5	86	0
2022	12	30	2	13	3	5.4	86	0
2022	12	30	3	13	36	5.4	86	0
2022	12	30	4	14	13	6.1	57	0
2022	12	30	5	14	46	6	57	0
2022	12	30	6	15	21	6.4	57	0
2022	12	30	7	15	57	6.5	86	0
2022	12	30	8	16	32	6.2	86	0
2022	12	30	9	16	7	6.3	86	0
2022	12	30	10	17	42	6.6	86	0
2022	12	30	11	17	17	6.5	86	0
2022	12	30	12	18	52	6.8	86	0
2022	12	30	13	18	22	6.6	86	0
2022	12	30	14	19	2	6.3	86	0
2022	12	30	15	19	33	5.9	86	0
2022	12	30	16	20	13	5.5	86	0
2022	12	30	17	20	48	5.5	86	0
2022	12	30	18	21	23	5.5	86	0
2022	12	30	19	21	45	5.4	86	0
2022	12	30	20	22	25	5.4	86	0
2022	12	30	21	22	2	6.1	57	0
2022	12	30	22	23	37	6	57	0
2022	12	30	23	24	16	6.4	57	0
2022	12	31	0	12	46	5.5	86	0
2022	12	31	1	12	25	5.5	86	0
2022	12	31	2	13	3	5.4	86	0
2022	12	31	3	13	36	5.4	86	0
2022	12	31	4	14	13	6.1	57	0
2022	12	31	5	14	46	6	57	0
2022	12	31	6	15	21	6.4	57	0
2022	12	31	7	15	57	6.5	86	0
2022	12	31	8	16	32	6.2	86	0
2022	12	31	9	16	7	6.3	86	0
2022	12	31	10	17	42	6.6	86	0
2022	12	31	11	17	17	6.5	86	0
2022	12	31	12	18	52	6.8	86	0
2022	12	31	13	18	22	6.6	86	0
2022	12	31	14	19	2	6.3	86	0
2022	12	31	15	19	33	5.9	86	0
2022	12	31	16	20	13	5.5	86	0
2022	12	31	17	20	48	5.5	86	0
2022	12	31	18	21	23	5.5	86	0
2022	12	31	19	21	44	5.4	86	0
2022	12	31	20	22	25	5.4	86	0
2022	12	31	21	22	6	6.1	57	0
2022	12	31	22	23	38	6	57	0
2022	12	31	23	24	11	6.4	57	0